建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：双鸭山市四方台区华誓蒸汽洗车场建设项目
建设单位（盖章）：双鸭山市四方台区华誓蒸汽洗车场
编制日期：          2026年3月                  
中华人民共和国生态环境部制

[image: image41.png]




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	双鸭山市四方台区华誓蒸汽洗车场建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	赵厚涛
	联系方式
	13895876123

	建设地点
	黑龙江省双鸭山市四方台区九三村复烤厂院内

	地理坐标
	（东经131度11分47.996秒，北纬46度43分54.500秒）

	国民经济

行业类别
	O8219其他清洁服务

D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业-120洗车场-危险化学品运输车辆清洗场

四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	50
	环保投资（万元）
	8

	环保投资占比（%）
	16
	施工工期
	2026年4月-2026年5月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	660

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）表1“专项评价设置原则表”，对照表见表1-1：

表1-1专项评价设置原则表
专项评价的类别
设置原则
本项目对应情况
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目排放的废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气；生物质分析报告中未体现汞含量，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020年）可知，生物质汞含量为15.47ng/g。由于生物质燃料汞含量极低的特点，本项目暂不考虑汞的排放，故不进行大气专项评价设置
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）﹔新增废水直排的污水集中处理厂
不涉及
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
未超过临界量
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
不涉及
根据专项设置原则，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、三线一单符合性分析
本项目位于黑龙江省双鸭山市四方台区九三村复烤厂院内，生态保护红线为一般管控区，水环境为工业污染重点管控区，大气环境为高排放重点管控区，土壤为一般管控区。根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14号）、《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规[2021]2号）、《双鸭山市生态环境准入清单》中要求，结合《双鸭山市四方台区华誓蒸汽洗车场建设项目生态环境分区管控分析报告》，项目与“三线一单”符合性情况见下表。

（1）“一图”

[image: image2.png]L]
-
mamme
-
nERms
Regsm
=L

XU L TPy £ X

TR A B H S

768





图1-1本项目与环境管控单元叠加图
（2）“一表”

表1-2本项目与“三线一单”符合性分析表
一、生态保护红线

管控单元类别

一般管控区

管控要求

生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红线及一般生态空间均属于优先保护区，其余区域属于一般管控区。

符合性分析

本项目位于黑龙江省双鸭山市四方台区九三村复烤厂院内，所在区域不属于生态保护红线和一般生态空间，因此本项目符合生态保护红线要求。

二、环境质量底线

水环境

管控单元类别

水环境工业污染重点管控区
管控要求

符合性分析

空间布局约束

1.区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。

2.优化产业结构，加快退出落后产能，大力发展战略性新兴产业。

3.根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。
双鸭山市绿色食品及新材料产业园已经撤销；本项目为油罐车清洗项目，不是属于高耗水、高污染行业；本项目生活污水排入防渗旱厕定期清掏，外运堆肥；厂区四周设置导流槽，操作工位地面清洗废水和罐车清洗废水排入隔油池，隔油池废水泵入密闭罐车拉运至佳木斯东区污水处理厂处理；锅炉排污水和软水制备废水用于生物质锅炉除渣降温、灰渣拌湿、锅炉房洒水降尘；并在本次环评结束后制定相关环境风险应急预案。
污染物排放管控

1.新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。

2.集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。
环境风险防控

1.加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。

2.在居住和工业企业混住区域，应加强环境风险防控。

3.同时执行本清单全省准入要求中“5.1产业集聚类重点管控单元”准入要求。

4.水环境工业污染重点管控区同时执行：排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。

5.在铁岭河两岸有废水产生企业应设置相应风险预案，防止事故废水漫排进入铁岭河。
地下水环境

管控单元类别

重点管控区

管控要求

符合性分析

空间布局约束

1.严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。

2.合理规划污染地块用途，从严管控农药、化工等行业中的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。

3.污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，有关环境保护主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环境影响报告书或者报告表。
本项目为油罐车清洗项目，项目用地性质为工业用地，不涉及未利用地。

本项目危险废物为废油，存储在危险废物贮存库，委托有资质单位处理。危险废物贮存库作重点防渗，地面全部进行地面硬化，不存在对土壤环境影响途径。
本项目危险废物贮存库、隔油池和污水应急池为重点防渗区，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；防渗旱厕、导流槽应进行一般防渗，一般防渗区采用粘土防渗，防渗性能不低于等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-⁷cm/s；厂区地面已进行地面硬化，硬化面积为660m2。项目不存在对土壤污染的途径，项目对周围土壤环境影响可被接受。

环境风险管控

1.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。

2.指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防渗改造措施。
3.重点单位在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。
污染物排放管控

新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。
三、资源利用上线

自然资源一般管控区
管控要求

针对土地资源一般管控区，坚持最严格的节约用地制度，提高土地利用节约集约水平。优化建设用地布局，严格划定城市开发边界，统筹区域发展、统筹城乡发展，统筹安排生产、生活、生态用地，引导形成合理的空间开发格局。

——黑土地。一是重点保护类黑土地应保持和提高土壤肥力，通过土壤改良、地力培肥和治理修复，有效遏制黑土地退化，持续提升黑土耕地质量，改善黑土区生态环境；二是质量严重退化或者污染严重的黑土地，应当实行轮耕、休耕或者退耕还林、还草、还湿以及采取土壤工程技术等污染防治措施推进连片治理；三是整合黑土保护技术，分类推广成熟黑土耕地保护模式，针对不同类型区域，开展差异化的黑土耕地保护治理工作；四是加快农村土地流转，促进适度规模经营及黑土地的集中连片治理，提升修复治理效率。

——永久基本农田。一是永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。二是一般建设项目不得占用永久基本农田；在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。三是禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。四是禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。五是永久基本农田内不得种植破坏耕作层难以恢复的杨树、桉树、构树等林木，不得种植草坪、草皮等用于绿化装饰的植物，不得种植其他破坏耕作层的植物。六是禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。七是禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施。八是禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。以及法律、法规禁止的其他行为。
符合性分析

本项目位于黑龙江省双鸭山市四方台区九三村复烤厂院内，占地类型为工业用地，不占用基本农田，因此本项目符合土地资源分区管控要求。

四、环境准入清单

环境管控单元名称

双鸭山市绿色食品及新材料产业园
环境管控单元编码

ZH23050520002
管控单元类别

重点管控单元

管控要求

项目符合性分析

空间布局约束

1.详见双鸭山市绿色食品及新材料产业园布局规划、产业规划和环境准入负面清单。

2.新、改、扩建项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。

3.水环境工业污染重点管控区同时执行“1）区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。2）加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。3）根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。”

4.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。”
5.同时执行“1）入园建设项目开展环评工作时，应以产业园区规划环评为依据，重点分析项目环评与规划环评结论及审查意见的符合性；产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。2）新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。煤化工产业项目选址及污染控制措施等须满足安全、环境准入要求，新建项目需布局在一般或较低安全风险等级的化工园区。3）重大制造业项目、依托能源和矿产资源的资源加工业项目原则上布局在重点开发区。4）未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。5）禁止引进国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。6）编制产业园区开发建设规划时应依法开展规划环评。7）规划审批机关在审批规划时，应将规划环评结论及审查意见作为决策的重要依据，在审批中未采纳环境影响报告书结论及审查意见的，应当作出说明并存档备查。8）产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。9）产业园区开发建设规划应符合国家政策和相关法律法规要求，规划发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展规划环评工作。”
本项目位于黑龙江省双鸭山市四方台区九三村复烤厂院内，双鸭山市绿色食品及新材料产业园已经撤销；项目不属于高耗水行业，各污染物采用环保措施后均可达标排放，故不属于高污染行业；项目为油罐车清洗项目，不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业。
污染物排放管控

1.入驻企业需满足清洁生产要求，要求企业开展清洁生产审核。

2.新建工业窑炉和生产供汽锅炉需使用电、天然气等清洁能源；燃煤电厂需满足超低排放要求，提高煤电高效清洁利用水平。

3.落实项目环境影响报告及其批复文件制定的生态环境保护措施和排污许可证制度，强化挥发性有机物污染治理和废气无组织排放控制管理。

4.生产废水（含地面冲洗水）、生活污水和受污染的初期雨水需满足园区污水处理厂进水指标（有行业标准的需同时满足行业标准）方可进入园区污水处理厂，园区污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8978-1996）中一级标准A标准后作为工业水源实现全部回用，不外排；进水口和出水口均安装自动在线监控装置。

5.大气污染物排放总量：热电联产工程SO2、NOx和烟尘（近期建议值）排放量分别为182.10t/a、620.14t/a、52.03t/a。其它入驻项目大气污染物总量指标不得超过热电联产工程总量指标的20%。

6.水污染物排放总量（近期）：区域内实现回用，不外排至地表水环境。

7.水环境工业污染重点管控区同时执行“1）新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。2）集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。”

8.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2）3）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。”（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。”
9.同时执行：
1）应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。
2）新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。严把新上项目碳排放关，新建、改建、扩建煤电、石化、化工、钢铁、有色冶炼、建材等高耗能、高排放项目，要充分论证，确保能耗、物耗、水耗达到清洁生产先进水平。
3）新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。

4）对于含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥，不能采用土地利用方式。

5）加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，加强泡沫、制冷、氟化工等行业治理，逐步淘汰氢氯氟烃使用。
6）新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目纳入《现代煤化工产业创新发展布局方案》后，由省级政府核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。

7）各地不得新建、扩建二氟甲烷、1,1,1,2-四氟乙烷、五氟乙烷、1,1,1-三氟乙烷、1.1.1.3.3-五氟丙烷用作制冷剂、发泡剂等受控用途的HFCs化工生产设施（不含副立设施），环境影响报告书（表）已通过审批的除外。
双鸭山市绿色食品及新材料产业园已经撤销；本项目为油罐车清洗项目，项目生活污水排入防渗旱厕定期清掏，外运堆肥；厂区四周设置导流槽，操作工位地面清洗废水和罐车清洗废水排入隔油池，隔油池废水泵入密闭罐车拉运至佳木斯东区污水处理厂处理；锅炉排污水和软水制备废水用于用于生物质锅炉废水锅炉除渣降温、灰渣拌湿、锅炉房洒水降尘；锅炉安装布袋除尘器（处理效率为99.5%）,经30米高烟囱排放。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。燃料库、灰渣库均为封闭结构，无组织粉尘采用洒水抑尘。无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。每个清洗车位上方设置集气罩，经管道连接，通过1套活性炭吸附装置处理后，由15m排气筒排放。

非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值；本项目锅炉不直接燃烧生物质，所用生物质为外购的经过加工制成的生物质成型燃料，属于清洁能源。
环境风险防控

1.强化应急物资储备和救援队伍建设。

2.要求企业在选址、总图布置、建筑安全、危险化学品贮存安全、自动控制设计安全、电气和电讯安全、消防和火灾报警系统、人员培训等方面完善各项环境风险防范措施和制度，突出全防全控，确保将风险防范融入日常环境管理制度体系；园区管理部门应加强执法监督，建立危险源数据库并动态更新，实现对重点企业和主要环境风险类型的动态监控。

3.园区管理部门应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施，强化区域环境风险应急防范能力。

4.加强环境应急预案管理。园区和园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接；加强环境应急预案演练、评估与修订；编制园区重污染天气应急预案，与双鸭山市重污染天气应急预案做好衔接，当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应措施。

5.水环境工业污染重点管控区同时执行“排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。”

6.大气环境布局敏感重点管控区同时执行“禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。”
7.同时执行“加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。”
双鸭山市绿色食品及新材料产业园已经撤销；项目涉及环境风险物质为隔油池产生的废油，由密封桶收集之后暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质单位处理；并且本次环评结束后企业应立即制定相关环境风险应急预案。
资源利用效率要求

1.入驻企业需满足清洁生产要求；要求企业开展清洁生产审核，不断提高企业清洁生产水平。

2.单位产品（产值）物耗、能耗、水耗要达到国内先进水平

3.落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控；加强节水管理，提高中水回用率，延长产业链，优化布局。

4.工业用水优先使用园区污水处理厂中水。

5.除产业园热电厂外禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备；已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；现有燃用高污染燃料设备在拆除或改造之前，应确保排放的大气污染物达到国家规定的大气污染物排放标准。

6.用水量上限：新鲜水（按照园区污水处理厂中水用于园区外企业工业用水考虑）：近期为4万m3/d，远期为5.3万m3/d。

7.建设用地土地资源总量上限：168.99.5hm2，工业用地总量上限：775.09hm2。

8.能耗上限为0.5吨标煤/万元。

9.高污染燃料禁燃区同时执行“1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。2）城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。”
10.同时执行“1）落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。2）全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。”
双鸭山市绿色食品及新材料产业园已经撤销；本项目生物质锅炉配有布袋除尘器＋30m烟囱，项目生活污水排入防渗旱厕定期清掏，外运堆肥；厂区四周设置导流槽，操作工位地面清洗废水和罐车清洗废水排入隔油池，隔油池废水泵入密闭罐车拉运至佳木斯东区污水处理厂处理；锅炉排污水和软水制备废水用于生物质锅炉除渣降温、灰渣拌湿、锅炉房洒水降尘；本项目锅炉所用生物质为外购的经过加工制成的生物质成型燃料，不直接燃烧生物质，不属于高污染燃料。
（3）“一说明”

由上表可知，本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14号）、《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规[2021]2号）中的要求。
双鸭山市四方台区华誓蒸汽洗车场建设项目位置涉及双鸭山市四方台区；项目占地总面积小于0.01平方公里。与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%；一般管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

（4）项目符合性说明
本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14号）、《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规[2021]2号）、《双鸭山市生态环境准入清单》、《双鸭山市四方台区华誓蒸汽洗车场建设项目生态环境分区管控分析报告》中的相关要求。
2、选址合理性分析

本项目位于黑龙江省双鸭山市四方台区九三村复烤厂院内，不新增占地，在现有厂地建设，选址位置处无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素，本项目建设使用的土地为工业用地。

（1）外环境相容性

项目东侧、南侧、西侧均为复烤厂空厂房，北侧为闲置商混站（即将拆除）。

①项目所在地具有方便的交通运输和水电条件，便于项目的建设。

②生活污水排入防渗旱厕定期清掏，外运堆肥；厂区四周设置导流槽，操作工位地面清洗废水和罐车清洗废水排入隔油池，隔油池废水泵入密闭罐车拉运至佳木斯东区污水处理厂处理；锅炉排污水和软水制备废水用于生物质锅炉除渣降温、灰渣拌湿、锅炉房洒水降尘。本项目周边50米范围内无声环境保护目标，周围大气环境保护目标为九三村，距离本项目位置365m,通过厂内设置相应的大气污染防治措施及噪声污染防治措施，可使大气污染物及噪声达标排放，对周围环境保护目标影响较小。

（2）环境功能一致性分析

根据工程分析确定的污染物源强，通过大气环境、水环境、声环境、固体废物影响分析，项目建成后各项污染物均可达标排放，对区域环境空气、水环境、声环境影响较小。项目建设不会使得环境功能发生改变。

综上所述，项目选址可行。
3、产业政策符合性
国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家有关法律、法规和政策规定属于允许类，符合国家产业政策。
4、项目与《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年版）符合性分析
表1-3与《黑龙江省大气污染防治条例》分析
名称
要求
本项目情况
符合性
《黑龙江省大气污染防治条例》
企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止和减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。
本项目锅炉安装布袋除尘器（处理效率为99.5%）,经30米高烟囱排放。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。

每个清洗车位上方设置集气罩，经管道连接，通过1套活性炭吸附装置处理后，由15m排气筒排放。非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值。
符合
企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。
本项目锅炉安装布袋除尘器（处理效率为99.5%）,经30米高烟囱排放。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。

每个清洗车位上方设置集气罩，经管道连接，通过1套活性炭吸附装置处理后，由15m排气筒排放。非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值。
符合
向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。

配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。
本项目配套的大气设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并定期检修维护以确保处理效果合格。
符合
5、项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
方案中“（三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享提高VOCs治理效率。”
罐车清洗过程每个清洗车位上方设置集气罩，经管道连接，通过1套活性炭吸附装置处理后，由15m排气筒排放。非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值
6、与《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》符合性分析
《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》指出：提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。

罐车清洗过程每个清洗车位上方设置集气罩，经管道连接，通过1套活性炭吸附装置处理后，由15m排气筒排放。非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值。符合《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、工程组成

项目名称：双鸭山市四方台区华誓蒸汽洗车场建设项目

建设性质：新建

项目总投资：50万元

占地面积：660m2
劳动定员及工作制度：本项目劳动定员为2人，年工作天数为300天，每天工作4小时，采用一班制。

建设地点：本项目选址位于黑龙江省双鸭山市四方台区九三村复烤厂院内，东侧、南侧、西侧均为复烤厂空厂房，北侧为闲置商混站（即将拆除）。项目具体地理位置见附图1，平面布置图见附图2。

建设内容及规模：项目年清洗油罐车1500辆（油罐车内的油品为柴油），租用现有厂房进行建设，西南侧房屋作为锅炉房，内设3t/h生物质蒸汽锅炉，软水制备间和休息室；西北角现有库房1座。将原有集水池改造为隔油池，本次新建危险废物贮存库1座和地埋式污水应急池1座；厂区南侧设置停车位4个。

表2-1工程组成一览表
项目类别
建设规模与内容
备注
主体

工程
操作工位
位于厂区东北侧，用于日常清洗工作，设蒸汽软管4根，操作工位占地面积为300m²
利旧
锅炉房
位于厂区西南侧，占地面积为130m²,设有3t/h燃生物质蒸汽锅炉，生物质蒸汽锅炉型号SZL3-1.25-T,生物质燃料年耗量1052.16t。
利旧
辅助工程
库房
位于厂区西北侧，建筑面积为66m²，用于储存一般固体废物。
利旧
休息室
位于锅炉房内，主要用于员工休息，占地面积19.5m²。
利旧
软水制备间
位于锅炉房内，主要用于给蒸汽锅炉提供软化水，占地面积19.5m²。项目采用离子交换树脂法制备软水。
新建
地埋式隔油池
位于库房内，将现有集水池进行改造，安装隔油设施，占地面积为3m²,容积为9m³;含油废水经隔油池处理后，废油统一收集存于密封桶内，交由有资质单位处理，隔油池废水泵入密闭罐车拉运至佳木斯东区污水处理厂处理。
利旧/新建
地埋式污水应急池
位于库房内，作为备用水池，雨季来临，污水水量增加时，用于存储项目生产废水，占地面积为3m²,容积为9m³。
新建
储运工程
燃料库
位于库房内，用于存储生物质燃料，建筑面积为10m²,最大存储量为40t,满足锅炉45天所需燃料。
利旧
灰渣库
位于库房内，用于存储锅炉灰渣，建筑面积为5m²,最大存储量为10t,定期清理，外售。清理周期为100天。
利旧
危险废物

贮存库
位于库房内，建筑面积为5m²,主要用于存储废油。本项目危险废物贮存库地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容：危险废物贮存库设有安全照明设施和观察窗口；危险废物贮存库设置废油储罐1个（钢结构，V-200L）;门口设置警示标志；工作人员做好情况记录。
新建
公用工程
供水
项目租用现有厂房，用水依托厂区现有自打水井提供，单井出水量为10m³/h,可满足项目用水需求。
利旧
排水
生活污水排入防渗旱厕定期清掏，外运堆肥；厂区四周设置导流槽，操作工位地面清洗废水和罐车清洗废水排入隔油池，隔油池废水泵入密闭罐车拉运至佳木斯东区污水处理厂处理；锅炉排污水和软水制备废水用于生物质锅炉除渣降温、灰渣拌湿、锅炉房洒水降尘
依托
供汽供暖
项目生产供汽由3t/h燃生物质蒸汽锅炉供给，厂区冬季供暖由设备余热供暖。
新建
供电
市政电网提供。
依托
环保工程
废水
生活污水排入防渗旱厕定期清掏，外运堆肥；厂区四周设置导流槽，操作工位地面清洗废水和罐车清洗废水排入隔油池，隔油池废水泵入密闭罐车拉运至佳木斯东区污水处理厂处理；锅炉排污水和软水制备废水用于用于生物质锅炉废水锅炉除渣降温、灰渣拌湿、锅炉房洒水降尘
新建
废气
锅炉安装布袋除尘器（处理效率为99.5%）,经30米高排气筒排放。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。

燃料库、灰渣库均为封闭结构，无组织粉尘采用洒水抑尘。无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。

罐车清洗过程产生少量无组织非甲烷总烃，产生量较小，无组织散逸。非甲烷总烃厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值。
新建
噪声
基础减振、设备消音，厂房隔声等。
新建
固体废物
生活垃圾由市政部门收集处理：

隔油池产生的废油属于危险废物，暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位处理。

锅炉布袋除尘器产生的灰渣定期清理，外售。

软水制备产生的废离子交换树脂由厂家回收处理。

废活性炭暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理
新建
防渗
防渗旱厕和导流槽（防渗面积为27m²）应进行一般防渗，一般防渗区采用粘土防渗，防渗性能不低于等效粘土防渗层Mb≥1.5m,K≤1×10-7cm/s:项目租用现有厂区，厂区地面已进行水泥地面硬化，硬化面积为660m²。

本项目隔油池和危险废物贮存库为重点防渗区，危险废物贮存库（防渗面积为5m²）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）,危险废物贮存库设置2毫米厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s。
新建
2、生产设备
本项目主要生产设备详见表2-2。

表2-2主要生产设备
编号
名称
单位
数量
备注
1
生物质蒸汽锅炉
座
1
SZL3-1.25-T
2
锅炉给水泵
座
1
/
3
鼓风机
座
1
/
4
引风机
座
1
/
5
软水制备设备
套
1
/
6
布袋除尘器
套
1
/
7
隔油池
座
1
/
8
蒸汽软管
根
4
/
9
活性炭吸附
套
1
/
3、原辅材料用量
本项目原辅料用量情况详见表2-3。

表2-3原辅料一览表
序号
原辅料名称
单位
年用量
备注
1
生物质燃料
t
1052.16
外购
2
离子交换树脂
t
0.1
/
3
絮凝剂
t/a
15
/
表2-4本项目燃料成分分析一览表
序号
检验项目
检验标准
检验值
1
水分Mad（%）
GB/T212-2008
4.36
2
灰分Aar（%）
GB/T212-2008
3.06
3
空气干燥基挥发分Vad（%）
GB/T212-2008
84.35
4
收到基全水分Mt.ar（%）
GB/T211-2007
37.23
5
干燥基高位发热量Qgr.d（MJ/kg）
GB/T213-2008
17.66
6
收到基低位发热量Qnet.ar（MJ/kg）
GB/T213-2008
9.58
7
空气收到基全硫St.ar（%）
GB/T214-2007
0.04
8
空气收到基氢Har（%）
GB/T476-2008
3.17
9
空气收到基碳Car（%）
GB/T476-2008
30.06
10
空气收到基氧Oar（%）
GB/T476-2008
26.12
根据生物质燃料分析报告可知，收到基低位发热量为9.58MJ/kg，锅炉热效率为99.5%，锅炉每小时消耗生物质量的计算过程如下：

燃生物质锅炉每小时消耗生物质量=生物质锅炉功率/（生物质低位发热量×锅炉效率）×3600（1兆瓦时=3600兆焦）

燃生物质锅炉每小时消耗生物质量=2.1MW/（9.58MJ/kg×99.5%）×3600=876.8kg

锅炉年运行300天，则锅炉年消耗生物质量1052.16t/a。

4、产品方案
本项目不清洗拉运化工产品的运输车，只清洗油罐车，本项目产品方案见2-4。

表2-4项目产品方案
清洗罐车类别
数量
油罐车
1500辆/a
5、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员2人，每年工作300天，一班制，每天工作4小时。不设置食堂、宿舍。
6、公用工程
（1）给排水

本项目用水由自打水井提供。

1.生活用水：根据黑龙江地方标准《用水定额》（DB23/T727-2021），生活用水按80L/人·d计算，则生活用水为0.02m³/d，6m³/a。本项目生活污水排放量按给水量的80%计，则排放量为0.016m³/d,4.8m³/a,排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

2.项目采用锅外水处理工艺，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”，工业废水量产污系数为0.356吨/吨-原料，本项目生物质使用量为1052.16t/a，锅炉排污水及软化处理废水产生量为374.6t/a，用于生物质锅炉废水锅炉除渣降温、灰渣拌湿、锅炉房洒水降尘。
3.参照《黑龙江省地方标准用水定额》（DB23/T727-2021）中环境卫生管理浇洒道路用水2L/d.m²,操作工位占地面积为300m²,根据当地气候条件，夏季冲洗地面每天1次，共99.5次，地面冲洗用水量为0.60m³/d,54m³/a。本项目库房地面冲洗废水量按用水量的80%计，本项目库房地面冲洗废水量为0.48m³/d,43.2m³/a,操作工位地面冲洗废水经导流渠进入隔油池。
4.每辆油罐车的容积大约为50m³,根据《成品油特性》可知，油蒸汽爆炸下限为0.6%,则油罐车内油蒸汽的爆炸下限的量为0.3m³,本项目废水排放量取爆炸下限的60%,为0.18m³,本项油罐车清洗废水最大产生量为0.72m³/d,216m³/a,油罐车清洗废水经导流渠进入隔油池。

5.本项目参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）中2.0.11规定：“初期雨水，指刚下的雨水，一次降雨过程的前10～20分钟的降水量”本项目取保守值按20分钟计算。

初期雨水量按降雨重现期2年计算降雨初期前20分钟雨水量作为初期雨水量，根据《给水排水设计手册》,初期雨水径流采用如下公式：

初期雨水量根据暴雨强度计算：

[image: image3.png]Q=q"¥-F
q=3139.6(1+0.981gP)/(t+10)"**




其中：Q一雨水设计流量（1/s）;

Ψ一径流系数，本项目取y=0.9;（本项目厂区内地面采用水泥硬化，本项目径流系数参照《排水工程上册》“各种屋面、混凝土和沥青路面”径流系数取0.9）

F-汇水面积（m²）;本项目取414m²。

q—暴雨量，L/s-ha;按黑龙江省城市规划设计院图解法编制的暴雨强度公式计算；

t—降雨历时，采用120min;

进入初期雨水池的面积共约414m²,径流系数取0.9,计算出本项目前20min产生初期雨水量约5.62m³。按每年降雨20次计算，则初期雨水量为112.4m³/a，经隔油池处理后，委托佳木斯东区污水处理厂处理。项目水量平衡图见图2-2
[image: image4.png]12

EXEr S Y

3746

3746

e/l il ——

1124
™

S 7K LA B K AR B 2

IR K

270
™ ik

il S TR K

3746

3716

e et

T

#1038

ELE N

LRice s BTN AV R/ N E

TIRAEER





图2-2本项目水平衡图（m³/a）

7、环保投资

本项目总投资50万元，其中环保投资8万元，占总投资的16%，详见表2-5。
表2-5环保投资一览表
序号
处理项目
处理措施
投资（万元）
1
废水
防渗旱厕、隔油池、导流槽
3
2
大气污染
布袋除尘器、烟囱、活性炭吸附、排气筒
2
3
噪声
低噪声设备、减振、设备消音
1
4
固体废物
危险废物贮存库
1
5
防渗、硬化地面、运行及维护费用
1
6
总计
8
8、平面布置

本项目建设地点位于黑龙江省双鸭山市四方台区九三村复烤厂院内。总占地面积660m²,本项目租用现有厂房，土地证及租赁协议见附件2、3,平面布置图见附图2。

本项目利用现有厂房进行建设。厂区西南侧厂房用作锅炉房，内设3t/h燃生物质蒸汽锅炉、软水制备间和休息室，厂区西北侧库房，设置地埋式隔油池、地埋式污水应急池和危险废物暂存间，水井位于厂区西南角，操作工位设置在厂区东北侧空地，操作工位南侧设置停车位4个。结合当地主导风向、厂址外环境特点，分析本工程总平面布置有如下特点：厂区布置便于车辆进场和清洗工作的展开，厂内道路满足消防和运输的要求，不仅节约了成本，还节约了厂区土地。综上所述，本项目平面布置合理。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期

项目租用现有厂房，施工期对环境的影响主要为噪声、废水和固体废物以及废气等，项目的施工周期较短，工程结束后对环境的影响随之消失。
运营期流程说明

本项目运营期产生的污染物主要为生物质蒸汽锅炉运行和罐车清洗过程产生的废气，工作人员工作过程中产生的生活污水、初期雨水、罐车蒸汽清洗过程和操作工位地面清洗产生的生产废水、软水制备废水和锅炉排污废水，隔油池隔油产生的危险废物、锅炉灰渣、工作人员产生的生活垃圾和废离子交换树脂。
工艺流程简述：

[image: image5.png]BES B K. M Bk
A

N :
. i sk
iy —] sk le——
A 4
e || #ETh BT
A 4

R e e ke

B Bk <--1 Hauhis





图2-3本项目工艺流程及产污节点图

工艺流程：

项目清洗主要是利用高温蒸汽除油污的作用，对油罐车（柴油）进行清洗。由生物质蒸汽锅炉提供蒸汽，锅炉蒸汽经过蒸汽管道引入罐车，蒸汽管道设置有管道阀门，项目共设置4根蒸汽管道。油罐车进入厂区停放至操作工位处，将蒸汽软管接入罐车，进行清洗，利用高温蒸汽对油罐壁上的油污进行吹扫，清洗出的废水进行收集，集中至隔油池进行处理。

表2-6本项目运营期工程主要排污节点一览表
项目
污染源
污染物
排放特点
治理措施
废气
锅炉
颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度
连续
布袋除尘器+30高烟囱排放
罐车清洗
非甲烷总烃
连续
活性炭吸附+15米排气筒
废水
锅炉排污水、软化处理废水
COD
间断
锅炉除渣降温、灰渣拌湿、锅炉房洒水降尘
清洗废水、初期雨水
COD、SS、BOD5、石油类
连续
集中至隔油池进行处理
生活污水
COD、SS、BOD5、氨氮
间断
排入防渗旱厕，定期清掏
噪声
风机、水泵
噪声
连续
低噪设备、减振、隔声处理
固体废物
锅炉
废离子交换树脂
间断
厂家回收
灰渣
间断
交由有资质单位处理
隔油池
废油
连续
暂存至危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置
罐车清洗
废活性炭
间断
员工
生活垃圾
间断
市政环卫部门处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	根据《2024年双鸭山市环境空气质量状况》，双鸭山市2024年PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为27μg/m3、43μg/m3、11μg/m3、15μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为105μg/m3。基本污染物现状监测结果经统计具体见表3-1。
表3-1区域空气质量现状评价表
污染物
年评价指标
现状浓度

（μg/m3）
标准值

（μg/m3）
占标率

（%）
达标情况
PM2.5
年平均质量浓度
27
30
90.0
达标
PM10
年平均质量浓度
43
60
72.7
达标
NO2
年平均质量浓度
11
40
18.33
达标
SO2
年平均质量浓度
15
60
37.50
达标
CO
日均值第95百分位浓度（mg/m3）
900
4000
22.50
达标
O3
日最大8小时平均值第99.5百分位浓度
105
1600
65.63
达标
结合上表可知，双鸭山市2024年环境空气质量PM2.5、PM10年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、CO日平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡值二级标准的要求，因此项目所在区域为达标区。
1.2其他污染物

根据项目特点，项目主要污染物为TSP，建设单位委托黑龙江泓泽检测评价有限公司对项目周边环境进行了监测，监测情况如下。

（1）监测点位及监测频次

分别在该项目所在地及下风向布点，采样3天。监测内容为TSP的24小时平均值，具体监测信息见表3-2。

表3-2其他污染物补充监测点基本信息
监测点名称
监测点坐标/°
监测因子
监测时段
相对厂址方位
相对厂界距离/Km
北纬
东经
厂址东北侧（下风向）
127.13768899
44.98884526
TSP
2024年10月18-20日
EN
0.06
（2）检测项目及检测依据

采样方法见下表3-3。
表3-3大气污染物检测方法一览表
检测项目
检测依据
总悬浮颗粒物
环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T15432-1995及其修改单
（3）监测结果

检测结果下表所示。
表3-4大气污染物含量一览表
采样点位
采样日期
总悬浮颗粒物检测结果
标准限值
1#下风向
2024.11.04
0.106
0.300
2024.11.05
0.110
0.300
2024.11.06
0.110
0.300
单位
mg/m3
mg/m3
根据监测结果，其他污染物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。综上所述，本项目所在区域环境空气质量属于达标区。
2.地表水环境

本项目附近水体为安邦河，根据“双鸭山市重点流域水生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）”（双鸭山市人民政府，双政规[2021]6号），安邦河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。根据黑龙江省生态环境监测中心提供的《2023年黑龙江省生态环境质量状况》（2024年1月）：本项目安邦河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体功能规划的要求。

[image: image1.png]TERS: 1773037591000

e LIEVRE LIUNGY e

mEwS 4081
nE a5 L 6 RS
mE R [0t o35
AR OB e
— REREWS
st (5 s
R lo2230505uAE0
A (2 e
[EEARA B e 2y u&
EEnRSEEAR ) |Zew LA
=, GRS
msm
e mmRE
= BHARNE
LBIERA
4 RAEHESTRS nAHE =5
WHE BHOBE180
2 EBMHAR
(] EATAS s b
BRARE: IR
uHH #ﬂ éﬂf ’ﬁx f BHOG6180
AR nfq m n




[image: image6.png]



图3-22023年哈尔滨市地表水环境质量状况
3、声环境

本项目厂界外50m内无声环境保护目标，不涉及声环境保护目标的环境质量监测。根据《2023年黑龙江省生态环境状况公报》数据可知，2023年双鸭山市区域昼间声环境质量为二级，等效声级54.4dB（A）。符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准要求。

	环境

保护

目标
	本项目厂界500m范围无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故无地下水保护目标；厂界外50米范围内无声环境保护目标；本项目不涉及生态环境保护目标；厂界外500米范围内气环境保护目标见下表3-8。

表3-5环境空气保护目标一览表
序号

名称

坐标/°

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界

距离/m

经度

纬度

1

九三村

131.191365

46.735062

农村地区人群较集中区域
《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中二类区
NW

365



	污染

物排

放控

制标

准
	大气

运营期非甲烷总烃的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放标准限值。
表3-6大气污染物排放标准
污染物
排放速率（kg/h）
最高允许排放浓度（mg/m3）

无组织排放监控浓度限值

（mg/m3）

非甲烷总烃

10

120

4.0
运营期车间外非甲烷总烃排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。

表3-7车间外非甲烷总烃排放浓度限值
污染物项目
排放限值
限值含义
无组织排放监控位置
非甲烷总烃
10
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
30
监控点处任意一次浓度值
本项目锅炉排放的污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中“燃煤锅炉”排放标准，具体标准浓度限值见表3-11。
表3-8锅炉大气污染物排放标准单位：mg/m3
污染物项目
颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
烟气黑度
限值
50
300
300
≤1级
废水

本项目废水污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

表3-9废水污染物排放标准
序号
污染物
单位
限值
1
COD
mg/L
500
2
BOD5
mg/L
300
3
SS
mg/L
400
4
石油类
mg/L
20
3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），具体见表3-10。

表3-10建筑施工场界噪声限值单位：dB（A）
昼间
夜间
70
55
运营期本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准值见表3-11。

表3-11工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）
类别
标准值
昼间
夜间
2类
60
50
4、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）的相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。

	总量

控制

指标
	根据国家“十四五”规定的总量控制污染物种类，结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目对污染物非甲烷总烃、NOx、SO2以及颗粒物设置总量控制指标：非甲烷总烃：0.548t/a；NOx：1.07t/a，SO2：0.36t/a，颗粒物：0.096t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期主要包括土建工程、管线工程以及设施安装调试。

1、废水

项目施工期施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥处理；。

2、废气

施工期大气污染物主要为施工作业和车辆运输产生的扬尘、运输车辆尾气。

（1）施工扬尘

项目施工期场地平整、土石方开挖回填及堆放、建筑材料装卸、车辆运输等过程均会产生扬尘。场地平整、土石方开挖回填过程，堆放的裸露土将使周围大气中悬浮颗粒物含量增加；建筑材料装卸过程也会产生少量的扬尘。根据调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5mg/m3，对周边村屯影响不大。

（2）运输车辆尾气及其他燃油机械废气

运输车辆及其他燃油机械施工时会产生一定量的废气，主要成分为CO、NOX和碳氢化合物（THC）等，产生具有间断性，均为无组织排放，由于施工期较短，且车辆使用清洁燃料，废气对周围环境影响不大。

为使施工过程中产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：

1）施工期间应加强环境管理，贯彻边施工、边防治的原则。

2）施工现场道路要做到路面硬化，经常清扫路面，干旱季节要定时洒水，保持路面湿润。

3）出工地的车辆要对车轮进行清洗或清扫，避免把工地泥土带入城市道路。

4）主要施工现场要围挡或部分围挡，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对周围环境的污染。

采取上面措施后，施工期产生的粉尘、扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

3、噪声

施工期目采用低噪声机械设备、合理安排施工计划和时间以及距离防护和隔声等措施减少施工噪声对区域声环境的影响，结合施工进展，具体采取如下防治措施：

（1）合理布局，制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。

（2）采用低噪声设备代替高噪声设备，如采用低噪声施工机械、车辆等。建议夜间不施工，尽可能避免对周边环境的影响。

（3）室内施工所用高噪声设备应当在远离门窗处使用，或关闭门窗；施工操作台架底部（腿）应当加设橡胶等软性防振垫，夜间（22:00~6:00）停止施工。

（4）尽量将非在线使用的高噪声机械（如电锯等）布置在场地中间部位，同时，避免在同一地点安排较多的动力机械。

（5）本评价要求物料运输途径居民区等敏感点时减速慢行、禁止鸣笛及夜间禁止运输，采取上述措施后，本项目物料运输对沿线环境敏感点影响较小。

经采取以上措施后施工噪声对用地周边的声环境影响不大。

4、固废

本项目施工人员的生活垃圾，交由市政环卫部门处置；建筑垃圾运到政府指定位置。

5、生态环境
建设期的生态环境影响主要是水土流失。本项目的水土流失主要是由于工程建设扰动原地貌会损坏植被。工程中易产生水土流失的地带为场地内的开挖面、路堤坡面、挖方斜面、临时堆土场等处，可能产生的水土流关类型以水力侵蚀为主，部分不良地质区有可能产生重力侵蚀，但概率不大。水土流失形式以降雨和地表径流产生的层状面蚀和细沟面蚀为主，局部地域有程度轻微的沟蚀。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气

1.生物质锅炉废气源强核算
①烟气排放量

本项目生物质燃料有元素分析，故干烟气排放量参照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中的经验公式计算。则基准烟气量依据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中经验公式可定为

[image: image7.png]¥, =0.0889(C,, +0.375S,, ) +0.265H,, - 0.03330,, c2)

Aef V— R TR, mikg:
Co—WCEIIERR I TR E %5
Sa——WCEIIEBIN TR E %:
Ho——WCEIEA TR H %:
Oa— W EIRE N RES L %

e




则本项目的基准烟气量为Vo=0.0889（30.06+0.375×0.04）+0.265×3.17-0.0333×26.12=2.64m3/kg

则总烟气量为：2.64×1052.16=2788.16Nm3/h

②颗粒物（颗粒物）排放量


[image: image8.wmf]100

1

100

1

100

100

fh

c

fh

ar

A

C

d

A

R

E

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

´

´

=

h


式中：

EA----核算时段内颗粒物（颗粒物）排放量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，1052.16t；

Aar----收到基灰分的质量分数，%；3.06
dfh----锅炉烟气带出的灰分份额，%；取50。（链条炉排炉灰分份额为10%-20%，本项目取20%，燃生物质时飞灰份额加30，则最终灰分份额取50%）；

ƞc----综合除尘效率，%；取99.5。

Cfh----飞灰中可燃物含量，%。取16。（项目使用生物质成型燃料，飞灰中可燃物含量类比烟煤II类，根据《工业锅炉经济运行》（GB/T17954-2007），取16%）。

由计算可得出颗粒物排放量为0.08kg/h，0.096t/a。

③二氧化硫排放量


[image: image9.wmf]K

q

S

R

E

s

ar

so

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

´

=

100

1

100

1

100

2

4

2

h


式中：ESO2----核算时段内二氧化硫排放量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，t，1052.16；

Sar----收到基硫的质量分数，%，0.04；

q4----锅炉机械不完全燃烧热损失，%；取15，（链条炉排炉不完全燃烧热损失5%-15%）；

Ƞs----脱硫效率，%，取0；

K----燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。取0.50。

由计算可得出SO2排放量为0.3kg/h，0.36t/a。

④氮氧化物排放量

由于锅炉炉膛出口NOx质量浓度无法确定，故采用产污系数法核算氮氧化物排放量。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《4430锅炉产排污量核算系数手册》生物质燃料，氮氧化物产污系数为1.02kg/t-原料，则可得出NOx排放量为0.89kg/h，1.07t/a。

锅炉烟气经除尘率99.5%的布袋除尘器进行处理，最后由30m高烟囱排放。大气污染物排放总量为：颗粒物0.096t/a，SO20.36t/a，NOx1.07t/a。

2.非甲烷总烃

油罐车内的油品为柴油，每辆油罐车的容积大约为50m³,每辆油罐车清洗作业时油气（非甲烷总烃）挥发损失计算如下：每辆油罐车的容积大约为50m³,根据《成品油特性》可知，油蒸汽的爆炸下限为0.6%,则油罐车内油蒸汽的爆炸下限的量为0.3m³。本项目无组织油蒸汽排放量取爆炸下限的40%,为0.12m³/h,本项目日设计清洗能力为5辆，即每辆油罐车在安全清洗的前提下，无组织排放油蒸汽的最大排放量为0.6m³/h。油蒸汽的密度为4.0kg/m3，则无组织排放油蒸汽的挥发量为2.4kg/h，2.88t/a。
在每个清洗车位上方加装集气罩收集的废气经活性炭装置处理后，通过1根15m高排气筒排放。本项目新建活性炭吸附装置，废气收集率为90%，吸附处理效率为90%，风机风量为2000m3/h，废气收集系统年运行时间约1200h/a，本工序有组织非甲烷总烃排放量为0.26t/a，排放浓度108.3mg/m3。无组织废气排放量为0.288t/a。
项目罐车清洗挥发的非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值，厂区内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）,项目非甲烷总烃排放对周围环境影响可被接受。

本项目废气源强核算见表4-2。

表4-2废气源强核算表
排放源

污染物
污染物产生

治理措施
污染物排放

排放时间/h
核算方法
废气量m3/h
产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

产生量t/a
工艺
效率%
核算方法
废气量m3/h
排放

浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放量t/a
有组织排放
生物质锅炉

颗粒物
物料衡算法
2788.16

5738

16

19.2

布袋除尘器
99.5

物料衡算法
2788.16

28.69

0.08

0.096

1200

SO2
107

0.3

0.36

-
-
107

0.3

0.36

NOX
产污系数法
319

0.89

1.07

-
-
319

0.89

1.07

罐车清洗
非甲烷总烃
系数法

2000
1200

2.4

2.88

活性炭吸附

90

物料衡算法
2000
108.3

0.22

0.26

1200
无组织排放
罐车清洗

非甲烷总烃
物料衡算法
-
-

2.4
2.88
-

-

物料衡算法
-
-

0.24

0.288

1200
3.排放口基本情况

表4-4排放口基本情况表
排放口编号

排放口名称

排放口地理坐标

排气筒高度（m）

温度/℃
排气筒出口内径（m）

类型

执行标准

经度

纬度

DA001

烟囱
131.2046527

46.73388077

30
25
0.8
一般排放口

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表二中排放浓度限值
DA002
排气筒
131.2046796

46.73412711

15
25
0.2
一般排放口
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中“燃煤锅炉”排放标准
4.监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），废气监测要求详见表4-6。

表4-5监测要求

监测类别

监测点位

监测因子

监测频次

有组织废气
DA001罐车清洗排气筒
非甲烷总烃
1次/年
DA002锅炉烟囱
颗粒物
1次/月
SO2
NOX
烟气黑度
无组织废气
厂界
非甲烷总烃
1次/季
车间外
非甲烷总烃
1次/季
5.非正常工况下有组织排放

本项目非正常排放原因主要为布袋除尘器故障或糊袋，治理效率为50%时，详见表4-6。
表4-6非正常排放情况
污染源
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
排放时间h
核算方法
质量浓度mg/m3
产生量kg/h
工艺
效率%
核算方法
质量浓度mg/m3
排放量

kg/h
烟囱DA001
颗粒物
产污系数法
5738
19.2
布袋除尘器故障或糊袋
50
产污系数法
2869
9.6
1
6.废气治理措施可行性分析
本项目锅炉排气筒设置高度为30m，内径为0.8m，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行。新建锅炉房的烟囱周围半径200m内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。”本项目烟囱周围200m半径范围内建筑物最高为5m，因此，本项目烟囱高度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）烟囱高度的要求。
本项目罐车清洗排气筒设置高度为15m，内径为0.2m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1“排气筒高度除须遵守表列排速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。”本项目周围200m半径范围内建筑物最高为5m，因此，本项目排气筒高度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排气筒高度的要求。
7.环境影响分析

本项目每个清洗车位上方设置集气罩，经管道连接，通过1套活性炭吸附装置处理后，由15m排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放标准限值；锅炉产生的烟气经30m高排气筒排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中“燃煤锅炉”排放标准；对周围环境影响较小。
废水

（1）废水产污节点及污染治理设施一栏表详见表4-8。

表4-8废水产污节点及污染治理设施一栏表

产污环节

污染物种类

排放方式

污染防治设施

污染防治设施名称

处理能力

治理工艺

治理效率

是否为可行技术

生活污水
COD、BOD5、SS、氨氮
不外排
/
/
/
/
/
锅炉排污水及软化处理废水
COD

不外排
/
/

/
/
/
（2）废水源强

表4-9废水源强核算表

排放源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

核算方法

产生废水量m3/a

产生浓度mg/L

产生量t/a

工艺

效率

%

核算方法

排放废水量m3/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

生活污水
COD
类比法
38.4
350
0.027
防渗旱厕
-
物料衡算法
-
-
-
BOD5
200
0.015
-
-
SS
250
0.019
-
-
NH3-N
30
0.002
-
-
纯水制备工序废水、锅炉排污水
COD
产污系数法
1941.8
28.32
0.03
用于车间地面清洗用水

-
物料衡算法
-
-
-
1.生活污水：生活污水为38.4t/a，排入防渗旱厕，定期清掏。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，参照《社会区域类环境影响评价》（主编：吴波，编制时间2007年）中给出的生活污水中各项污染物浓度。
2.锅炉排污水及软化处理废水：项目采用锅外水处理工艺，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”，工业废水量产污系数为0.356吨/吨-原料，本项目生物质使用量为1052.16t/a，锅炉排污水及软化处理废水产生量为374.6t/a，用于生物质锅炉废水锅炉除渣降温、灰渣拌湿、锅炉房洒水降尘。化学需氧量产污系数为30克/吨-原料，COD产生量为0.031t/a。
3.初期雨水

本项目设置初期雨水收集系统，收集前20min雨水，排入隔油池处理后，项目雨水收集汇水面积约414m2，初期雨水量按照哈尔滨市重现期2年，径流系数为0.6，降雨历时20分钟计算，则暴雨强度为184.06L/（s·公顷），雨水流量为4.57L/s，初期雨水产生量为5.49m3/次。按照每年雨水20次计，则初期雨水量为109.38t/a。初期雨水中主要污染物为COD、石油类和SS等。厂区初期雨水与生产废水一同排入隔油池收集，由罐车定期拉送到佳木斯东区处理厂进行处理。
（3）环境影响分析

生活污水排入防渗旱厕定期清掏，外运堆肥；厂区四周设置导流槽，操作工位地面清洗废水和罐车清洗废水以及初期雨水排入隔油池，隔油池废水泵入密闭罐车拉运至佳木斯东区污水处理厂处理；锅炉排污水和软水制备废水用于用于生物质锅炉废水锅炉除渣降温、灰渣拌湿、锅炉房洒水降尘。故项目废水对周围环境影响较小。

（4）依托可行性分析
本项目委托距离本项目佳木斯东区污水处理厂处理本项目生产废水，佳木斯东区污水处理厂可接受处理生活污水和一定的工业废水，根据佳木斯东区污水处理厂污水处理工艺设计文件等有关规定，佳木斯东区污水处理厂处理规模为10万t/d,实际处理能力为5.2万td,余量为4.8万t/d,主体工艺CAST,进水标准为BOD≤400mg/L、COD.r≤1000mg/L、SS≤1000mg/L、PH6-9、色度低于32倍，本项目生产的废水最大产生量为7.42t/d,佳木斯东区污水处理厂处理余量充足，地面冲洗废水和罐车清洗废水经隔油池处理后污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，满足佳木斯东区污水处理厂进水标准，本项目委托佳木斯东区污水处理厂处理本项目污水可行。

（4）隔油池容积合理性分析

项目设置隔油池容积为9m³,项目废水主要包括初期雨水（夏季）、地面冲洗废水（夏季）、油罐车清洗废水，废水产生量最大为7.42m³/d,隔油池容积大小合理，雨季来临，项目生产废水量增加，为了避免隔油池中生产废水过量，导致污水逸出，本次要求企业设置污水应急池，用于存储过量污水，应急池容积为9m³。
3、噪声

（1）噪声污染源源强核算结果及相关参数见表4-10。

表4-10污染源源强核算结果及相关参数一览表
噪声源
噪声源强
降噪措施
噪声排放值
核算方法
噪声值/（dB）
工艺
降噪效果/（dB）
噪声值/（dB）
泵机
类比法
85
低噪设备、减振、隔声处理
20
60
引风机
类比法
95
20
55
车辆
类比法
75
禁止鸣笛
/
75
鼓风机
类比法

85
低噪设备、减振、隔声处理
20
60
布袋除尘器
类比法

95
20
55
本项目噪声预测采用点源集合发散衰减模式进行预测，计算拟建工程生产运营期产生的厂界噪声值。采用《环境影响评价技术导则一声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式。

[image: image10.png]L) =L,

‘oct

() ~20Lg 7~ AL




式中：Loct（ri）一点声源在预测点产生的倍频带压级dB（A）；
Loct（r0）一参考位置r0处的倍频带声压级，dB（A）；
r0一参考位置至声源的距离（m）；
ri一某预测点至声源的距离（m）：
ᐃLoct一附加衰减值，包括建筑物，绿化带，空气吸收衰减值等，一般为8~25dB（A），本项目取10dB（A）。

表4-11噪声预测结果单位：dB（A）
厂界方位
噪声贡献值
执行标准
达标情况
东侧厂界
44.01
厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）
达标
南侧厂界
43.67
达标
西侧厂界
39.52
达标
北侧厂界
50.24
达标
（2）污染防治措施及环境影响分析
①注意防噪间距，以减少噪声的污染；

②对车间内设备采用隔声罩、减振垫、吸声材料等设施加以控制；设备与基础之间必须增加橡胶减振垫，设置减振沟；

③对于车辆产生的噪声可从加强管理着手，停车的位置应设置指示牌加以引导，避免车辆不必要的怠速、制动、起动；合理安排进出厂区的时间，避免同一时段同时多台进出和夜间进出，同时对进出厂内的车辆禁止鸣笛，进行规范化管理；

④加强设备维护，对生产设备及辅助系统设施进行定期检查、维护以及维修，及时更换一些破损零部件，确保机械设备正常运转，减少非正常生产噪声；

⑤加强职工劳动保护，高噪声接触岗位要求职工佩戴耳罩，同时考虑采用轮岗制度减少职工对高噪声接触时间
通过采取上述措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，本项目对周围声环境影响较小。

（3）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），噪声监测要求详见表4-12。

表4-12监测要求
监测点位
监测频次
厂界四周各设置1个监测点位
1次/季
4、固体废物

（1）固体废物排放信息

表4-13固体废物排放信息
产生环节
核算方法
名称
属性
代码
年产生量t/a
贮存方式
处置方式和去向
处置或利用量t/a
员工
0.5kg/人·d
生活垃圾
生活垃圾
-
0.10
垃圾桶
市政部门处置
0.10
锅炉
类比法
废离子交换树脂
一般工业固体废物
99.50-999-66
0.1t/3a
不在厂区暂存
厂家回收
0.1t/3a
物料衡算法
灰渣
一般工业固体废物
99.50-999-63
76.83
灰渣库
交由有资质单位处理
76.83
隔油池
物料衡算法
废油
危险废物
900-199-08
368.6
储罐
交由有资质单位处理
368.6
废气处理
类比法
废活性炭
危险废物
900-039-49
20
不在厂区暂存
20
①生活垃圾

生活垃圾按0.5kg/人·d计算，员工2人，生活垃圾产生量为0.10t/a，交由市政部门统一处理。

②废离子交换树脂

本项目锅炉系统使用离子交换树脂制造软水，离子交换树脂每三年更换一次，废树脂产生量约为0.1t/3a。软化设备中的离子交换树脂由厂家上门更换，更换出的废树脂交厂家带走处置。
③灰渣

灰渣产生量根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中8.1物料衡算法计算：


[image: image11.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

´

´

+

´

=

33870

100

100

,

4

ar

net

ar

hc

Q

q

A

R

E


式中：Ehc----核算时段内灰渣产生量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，1052.16t；

Aar----收到基灰分的质量分数，%；取3.06%；

q4----锅炉机械不完全燃烧热损失，%；取15%，（链条炉排炉不完全燃烧热损失5%-15%）；

Qnet，ar----收到基低位发热量，KJ/Kg；取9.58×103（根据生物质成分分析报告）。

经计算，本项目灰渣的产生量为76.83t/a。
④废油
项目油罐车清洗废水和地面清洗废水经隔油池处理后产生的废油产生量为368.6t/a，由危险废物贮存库暂存后，委托有资质单位处理。根据《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）本项目属于危险废物代码为HW08（900-199-08）。

⑤废活性炭
本项目采用选用活性炭对挥发性有机物吸附饱和率为15%，即1t活性炭吸附约150kg左右有机废气。根据工程分析，项目活性炭吸收有机废气量为2.88t/a，则需活性炭量为19.2t，废活性炭产生量约为20t/a。本项目每年更换一次活性炭。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW49其他废物”，中的“900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”，经分类收集后暂存于其他危险废物贮存点，定期交有资质单位处理。
（2）环境管理要求

①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。

④根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：危险废物贮存库应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。危险废物贮存库废气收集后经活性炭吸附装置吸附后排放。应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
（3）环境影响分析
生活垃圾交由市政环卫部门处置；废离子交换树脂厂家回收；罐车清洗废液、地面清洗废油，危险废物存于密封桶中，由危险废物贮存库暂存后，委托有资质单位处理。生物质锅炉存于灰渣库中，外售综合利用。
综上所述，本项目的固体废物有相应的、安全的处置处理，对环境的影响较小。

土壤、地下水
（1）地下水及土壤污染途径识别
根据项目工程分析，本项目运营期地下水、土壤污染源主要为罐车清洗废液、车间地面清洗废液。
（2）预防措施
防止地下水及土壤污染的主要措施就是切断污染物进入地下水及土壤环境的途径，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。通过采取防渗措施，厂区防渗效果应相应地满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，尽可能避免废水、废液进入土壤及地下水环境事故的发生。
项目地下水污染防治措施和对策坚持“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的原则。

1）源头控制

本工程选择先进、成熟、可靠的工艺技术、装备和较清洁的原辅材料，尽可能从源头上减少污染物排放，洗车区地面除按要求做防渗工作外，洗车区边界设置导流沟，与污水收集池相连，防止洗车过程中废水外溢进入土壤环境。危险废物贮存间严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求，做好防腐防渗措施，以防止和降低渗滤液渗入地下污染地下水的环境风险。

2）分区防渗

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年试行），同时针对项目特点，厂区各生产装置、辅助设施及公用工程设施在布置上应该按照污染物渗漏的可能性进行区分，划分为污染区和非污染区，污染区根据可能发生泄漏的污染物性质进一步划分为简单、一般和重点防渗区开展防渗工作，本项目具体分区防渗要求列表如下。
表4-16项目地下水防控情况一览表
项目
防渗分区
防渗技术要求
危险废物贮存库
重点防渗区
执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023中要求
隔油池
锅炉房
简单防渗区
水泥硬化处理
厂区道路
旱厕
（3）跟踪监测计划
本项目根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）和《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，根据地下水流向，在厂区下游设置一处地下水监测井，确定本项目地下水跟踪监测计划如表4-17。

表4-17地下水跟踪监测计划
监测点位
监测因子
监测频次
地下水监测井
石油类
每年至少1次
环境风险
（1）风险调查

本项目为罐车清洗项目，无维修、动火等作业内容，存在环境风险的设施主要为危险废物贮存库。

（2）风险潜势初判

本项目涉及的风险物质为罐车清洗废液、地面清洗废液、吸附过的废活性炭。

危险物质数量与临界量的比值（Q）确定情况见表4-18。
表4-18  危险物质数量与临界量的比值（Q）确定情况
序号

危险物质

CAS号

最大存在总量（t）

临界量（t）

物质Q值qn/Qn

1

罐车清洗废液、地面清洗废液

/

11.83
2500

0.005
2
废活性炭
/
1
/

/

项目Q=∑qn/Qn

0.005
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级的判定方法，本项目Q=0.005＜1，环境风险潜势为Ⅰ，确定本工程风险评价等级为简单分析。

（3）环境风险识别
1）风险物质识别

表4-19  项目环境风险识别表
序号
危险物质
风险源分布情况
风险类型
环境影响途径
1
罐车清洗废液、地面清洗废液

危险废物贮存库
泄漏、火灾
地表水、土壤、地下水
2
吸附过的废活性炭
危险废物贮存库
泄漏
地表水、土壤、地下水
2）生产过程潜在危险性识别

正常生产过程中，废水储罐为埋地式储罐，危险废物贮存库防渗，不具备发生火灾爆炸的条件。但在异常情况下，由于设备或连接处破裂、泄漏、操作失误等情况下，导致大量可燃物质释放，遇明火可能引发火灾、爆炸事故。
（4）风险防范措施及应急要求
1）要求定期检查储罐的密闭性和安全性，以及各阀门的密闭性，做到安全储存。
2）对储罐采取防腐措施。
3）加强储罐的维护、检查和管理等，以及降低储罐造成的泄漏。
4）制定快速有效的环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事故时的报警培训，做好救援专业队伍的组织、训练和演练，对工人进行自救和互救知识的宣传教育，杜绝作业过程的跑、冒、滴、漏现象发生。
5）按规定建设消防设施，划分禁火区域，消防设施配置干粉灭火器、消防栓、等消防设施。消防给水压力低压给水时，水压应不低于0.2MPa，高压给水时，水压宜在0.7～1.2Mpa；水量应能保证连续供应最大需水量4h。

6）厂区内严禁吸烟、严禁携带火种进入厂区。

7）厂区按照消防管理的要求设施避雷装置，避免因雷击等因素引发火灾。

（5）环境风险应急预案

建设单位需制定切实有效的环境污染事故应急预案，对可能存在的环境污染事故进行快速、高效、有序的预防、控制和应急处理，最大限度地减少环境污染。针对本项目可能发生的风险事故，结合区域自然条件、环境状况、地理位置等特点，制定出本项目的应急预案，包括以下基本内容：

1）组织及其职责

①应急救援组织机构设置

依据危险化学品事故危害程度的设置分级应急救援组织机构。

②组织人员由主要负责人、有关管理人员、现场指挥人员组成。

③主要职责

组织制订危险化学品事故应急救援预案；负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；协调风险事故现场有关工作。成立应急组织管理机构，应急组织管理机构负责编制各类可能发生的风险事故的应急计划，并负责传达到指挥和控制人员、应急服务部门、可能受到影响的员工和其他可能受到影响的相关方，负责对突发性事故进行应急处理。

2）教育与应急演习

应急组织管理机构对岗位人员，要加强日常的应急处理能力的培训和提高；对应急计划中有关的每个人的职责要有明确分工，并进行安全培训，使每一名岗位人员都能准确、灵活地掌握消防、安全设备，对每一项具体的应急计划都要进行定期训练和演习，确保进行有效的处理和防护工作。

3）报告

①发生突发紧急事件，岗位员工迅速判断分析，立即向应急小组汇报，并启动事故预案；

②如果事态较大无法控制时，立即向园区内相关管理部门进行汇报，等待应急小组应急处理，并配合做好事故控制工作；

③及时向相关部门汇报内容包括事件发生时间、地点；事件起因；事件损害或可能的损害；已采取的应对措施和进展情况；报告单位、报告人、联系方式和报告时间。

4）记录

①环境污染事故（事件）报告单；

②应急演习记录；

③事故应急预案框架。

事故应急方案框架，又称现场应急计划，是发生事故时应急救援工作的重要组成部分，对防止事故发生、发生事故后有效控制事故、最大限度减少事故造成的损失，有积极意义。

5）应急措施

①封闭事故现场，实施交通管制，利用安全岛、警戒线隔离事发现场，组织现场维护秩序人员，封闭附近水源、水沟、流出和流入的地方，对现场泄漏的物品现场采样分析的确认。

②油气及矿物油极易燃，事故现场严禁明火、火花和吸烟，应有防爆设备和无火花工具，着火时可用干粉、泡沫灭火器、石棉毯灭火。

（6）风险评价结论

项目运营期，企业要认真落实并严格执行本报告中关于风险防范等方面的措施，加强风险管理，杜绝违章操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行并遵守风险管理制度和安全生产操作规程，如此可以使本项目的环境风险值极大程度降低，使本项目的环境风险达到可接受水平。在此前提下，从环境风险角度分析，本项目运营具备可行性。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物

SO₂

NOx

林格曼黑度
	除尘效率99.5%的布

袋除尘器
	《锅炉大气污染物

排放标准》

（GB13271-2014）

	
	DA002
	非甲烷总烃
	活性炭吸附
	《大气污染物综合

排放标准》

（GB16297-1996）

	
	罐车清洗无组织散逸的非甲烷总烃
	非甲烷总烃
	无组织散逸
	非甲烷总烃执行厂

界《大气污染物综合

排放标准》

（GB16297-1996）

表2中标准限值，厂

区内执行《挥发性有

机物无组织排放控

制标准》

（GB37822-2019）

	地表水环境
	锅炉排污水+软水处理装置
	COD
	用于锅炉除渣降温、灰渣拌湿、锅炉房洒水降尘
	不外排

	
	生活污水
	COD、BOD、SS氨氮
	排入防渗旱

厕，定期清掏，

外运堆肥
	不外排

	
	油罐车清洗废水

地面清洗废水

初期雨水
	COD、BOD、SS、石油类等
	经隔油池处理后，泵入密闭罐车拉运至佳木斯东区污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准


	声环境
	风机
	噪声
	选用低噪声设备，对风机、水泵等设备安装消声器、基础减振措施，锅炉房封闭隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	
	水泵
	噪声
	
	

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	锅炉灰渣：暂存厂区内灰渣库，定期清理，外运堆肥

废油：委托有资质单位处理

废离子交换树脂：由厂家回收处理

生活垃圾：市政部门收集处理

废活性炭：委托有资质单位处理

	土壤及地下水

污染防治措施
	（1）项目分区防渗，满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中关于分区防渗技术要求。

（2）加强施工中的环境管理，控制和消除土壤污染源。防止因“三废”处理不合理或处置措施不当对土壤造成污染；

通过以上措施项目对地下水及土壤基本无影响。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	1、要求定期检查储罐的密闭性和安全性，以及各阀门的密闭性，做到安全储存。；

2、对设备进行定期维修保养，及时更换老化设备；

3、建立健全安全管理制度；加强对职工的安全教育及技术培训，提高职工的安全防护及环保意识，防患于未然；

4、配备消防栓、沙土、泡沫灭火器或干粉灭火器等灭火装置；

5、厂区内严禁吸烟、严禁携带火种进入厂区。

	其他环境

管理要求
	无


六、结论

	本项目建设符合国家产业政策要求，项目在采用本次环境影响评价提出的各项污染防治措施后，对项目周围环境及各保护目标环境质量现状影响较小。因此，从环境保护角度而言，本项目建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）t/a①
	现有工程

许可排放量t/a②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）t/a③
	本项目

排放量（固体废物产生量）t/a④
	以新带老削减量

（新建项目不填）t/a⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥
	变化量t/a
⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.096
	
	0.096
	0.096

	
	SO2
	
	
	
	0.36
	
	0.36
	0.36

	
	NOx
	
	
	
	1.07
	
	1.07
	1.07

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.548
	
	0.548
	0.548

	废水
	/
	
	
	
	/
	
	/
	/

	生活垃圾
	生活垃圾
	
	
	
	0.10
	
	0.10
	0.10

	一般工业

固体废物
	灰渣
	
	
	
	76.83
	
	76.83
	76.83

	
	废离子交换树脂
	
	
	
	0.1t/3a
	
	0.1t/3a
	0.1t/3a

	危险废物
	废油
	
	
	
	368.6
	
	368.6
	368.6

	
	废活性炭
	
	
	
	20
	
	20
	20


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image12.png]'500*

= S2MYEE] s s2avie Ve =L




附图1地理位置图

[image: image13.png]]

Kt

o

TERBE
e

e |o|e|®

RIS

7m





附图2平面布置图

[image: image14.png]



附图3环境保护目标

[image: image15.jpg]




	
	[image: image16.jpg]




	东侧
	南侧

	[image: image17.jpg]



	[image: image18.jpg]




	西侧
	北侧


[image: image19.png])
o mmme

o E A

s.m.
[ryev
o EBEmALD.
BIRMGHAT)

o Kmm, wem

s

-

- araper

- manear

£ WG, S (2021) 518





附件1营业执照

[image: image20.jpg]vo i 05 8 F

i B i F
YU B

d
{
{
La
¢
)

(& a:))

W E






附件2土地证明
[image: image21.jpg]2018 ) WESWm A3 AR 0oas142

F kA

28
| A

&

A

JE R

RE EARRBERIYBRAAR

R | mibse

A

RIS

e

& | T/ Tk

HATIBERIET0L 00m/ BERAERIST.
65m*

— EAERGRERR
A | 2011405A25AR2061F05A25H1E

1ERGY. S5y Fif: GEE, RALH; 208EI322
o8, FAiE: MR, BALH; @@ 68y A
i HRE, BALH; AIER2 tem, AiR: #

%
$EEH246 38w, Bif: KPR RAGH; SHER
1679.75m, Bif: HORERE. RAL; IEEETY
72, MBig: EERFE, RALH; 10MER2157.5
. %08, RALH: 11ER1188.85m, A
RALM; 12ER6em . Aif: £E).

m, g BE.
. SRALH; 17EER2 2w, BiE: ESHD
=, BALH; 18EEROm. A EEHNE, B
2SHDE, RAL

SHED =, HASH; 2WEF
ﬁﬂw, ; 23ERI24. 2, A






附件3租赁协议

[image: image22.jpg]B Y
WS (UFHHRES) @ ERE BIAX
EEB (UTFERZE) @ K
@z, . FE. hE-—HOBME, FHER
& %s?gfﬁmﬁmslxxﬁzuznzﬁm, i3S
AR IAAZ HEAASERER, ShE—
L ATIZUEEX :
1. 1BHE 2024%9H 23 #E 2025% 9H23HIE.
2, HEDH, BFHFERKEERE, ZHMMHNE.,

3, ZHMBEME, MNYAEHRERH_1 NBRSMBS, K8
. ZREMWEE, EMTLEZSRE.

4. HERXMLN: SFHELHI0005T, A5 ( £F TH)

5. ZHIEEEKBEBZ 5 ETRE,

6. HEHE, BZN5LEFERER. HM, FOFD;
RSN WEFERER. EN, FEHEZEE

7. ADEREEFEEN,
8. FHW—RFEH, B, ZWHER—H, RERSEeNn,

BEEE: 3 ZhEES: (2
45 4

26245595 24 B





附件4燃料分析报告

[image: image23.png]BAEE

TEST RESULT.

(i drcw,. «

R e
TafRaR o ving






附件5生态环境分区管控分析报告

[image: image24.png]SIS KO TR

UL PY 7 6 X AR R A A

HERAL: BRI TREWARAR
i LA 2024 4£ 10 H 31 H



[image: image25.jpg]


[image: image26.png]1. #Ek

UL ATy XA AT A A B0 H B RO i 7 6 K T H AR T 0.01 P AR

ARG 0.00 FH AR, 55 H ST 0.00%.

5 RO A (R 77 REGR R 0.00 P A B, HITH SR 0.00%. (RIUBSREXRE. 5EKGRTHE PR
WHEEER) ZHEEBN0.00 FH AR, HTH LHIBEBAY 0.00%. RIS REHA.

U AKX /9 0.00 F 77 4 B, HIUH ST 0.00%. 5 B F LK F i H IR R X SR 9 0.00 F77
NE, HIH ST 0.00%.

AIREER P TT AR R R TE AR 0.00 P A B, 5 H ABTETBAY 0.00%: 5 T s R E BN T 0.01 7
NE, HIH SR 100.00%: — B TCCREF 0.00 FA AR, HBH SHEBE 0.00%.

R KE RS R XSS 0.00 T AR, SIH TR 0.00%: 5l TR A R X AR B/ T 0.01
FAAE, EIH ST 100.00%, SR AKRE - BAEKCEEBY 0.00 T AR, HIH AT 0.00%.

Gor I T YT £ (X S 2R T S B 5 RIS R TR AR s R R R

Pk W H AR TR, WIS Rtk “BUH G FRFTEERIER (BUME 1K) RISt RS T 17, ATH
“TE " EERN 1K



[image: image27.png]1 T H 5 R IRTIA AR OO R R MR AR R B

EETRE
- - AT = EETR
ann —ann R | mwn | FRER TR &% | aemi
o | mmu | WAeR | amunseesEEHseEE | AFoor | 10000
smmme | ORI | | ek | ms o omion AF0.0r | 100008
KOPEZWRERA | i | WHSR | FAKA RS AFo.01 | 100,008
BWRELR | assominx | e | e | mre VO K AR AR Aro0 | 10000
RN AR | R | WL | WAER | EUESRERREFHEFE | AF0L | 100.008
e P RS R T, EAF T, — R T S .
#2905 RAAOKE R XA R g it &
5ARRFR | 5-8RFK | 58RFK | SERFR
a3 KL REHSS | KEMRD | HXBEB T HXEB HEEB | FRET | FIREE
GHAE) | ERAB) | CRRAB) | Fram)
- - - - Ehx Ehx Ehx % - E




[image: image28.png]3 791 H 5 E 5 GOKF R R B IR X A R St

RGP R SN S RP AT SHOKAETR | PRI | SXRIAXER
3  wenEn FrLD FrLm) FAAE) FrAR) | EERSOH | FRET | FRER
- - Bk ERX EHax EHX - - -

ZATHGEARI N BRI MRS
SEREPE | SERRFE SERRTE
Jia Eo E2 3 &5 HEBER BLAFRKEZER | —NERXERER | FRET | FRXE
CFAAR) (FHAR) CRALE)
EA S ERX EHX
%5 T 5 B MRS IR S A R i
GERAPE | GERAPR | LERGPR | SERBPE
e | xa % | @H | FEAWR | BOKEXER | MWKRXER | XRXAEEH | RN | FRES
CEAAR) CEHAR) CEAAR) CEAAR)
EHx EHx EH8x ERX
% 6 T S50 TSR R K R i 2
MMEKAR | FHRRXEK | FRAW | FRKE | freEsm rEER
Y52305056220002 | DU £5 X FAKFRHE| XU L i VU X




[image: image29.png]FRERRET

FREBREH

iy

FimxE

HEER

ZHERX

[ R
|L. 7= R H ORI . M R R EY
[ T Bt S R (B ) BH, KT
(FomiF T, RIFELBIME, BSH . B s R
SRHITE, ML
I%hﬂkﬁ’miﬁhkﬂﬁﬂtﬂﬂﬁﬁ. WFESFRFIAE,
[ F RS . 3. SRR R S, R
[ 785 s S0 R L X R T - S B SR B
V3 RS GRAP BT AT A B R e i
00 E S S 4 Pk R
ERRRIRBTE
L. AL S M DA R TAPSERX . B ILF R RA
VaRpe i Bin . N OR S MEE , WHEAR, RY5R
(it it i, IR R ACOKUR ST R, Bk
i R K5 B 2. 45 Sl K BB i A AR AL RS IR
i FKES BB R, EIRE A E O REAY 0, RIS ReBis
i ERS A WSS R AT
LAy FORAEETS R R, RS TSR, AY)
[P, SR B L FTEI5 5, I SHs R LR
P 38 A S B FF RSO KRB 7 5 R B
g;ﬁg&'ﬂﬁﬁﬂ&'ﬁ‘ﬁ%ﬂimﬂ&?ﬂﬁ##ﬂlﬁﬂﬁ
e Ed
B, R “F T 0 E ROR A E A L2 AR
[, SO SAE. REFE. AHEFIE BN P AR,

e s 377 i £ Sty K5 S 8




[image: image30.png]L]
-
mamme
-
nERms
Regsm
=L

XU L TPy £ X

TR A B H S

768




[image: image31.png]L]
-
mowea
—swme
nERms
Remsm
=

ATy 6 X R S R H S T K B R X &




[image: image32.png]3. AEAFAEANTG

FREDMTHTE | FREBATER | BRETHR BRER
723050520002 [SUFLL R fefh K| AT [ SMATREIR
PR LV S0 L it 5 £ BB R P ML o PR AR S A ST . 2.

(B B 4RI E SRRSO, R OB, MRRIFRIFER. 3 KIS L5 R
X R AAT 1) (KISl AEK . B RAT LR AE. 2) IR SR, K|
Vit A R R A . 3) BURAK SRR KSR ARRE 7, DUKSER, BUKSE
P LUKGEA BIAKSEF=. " 4. KSFR8A 3 U B P X FIR AT “1) P24 <P "
(T dk=he. PERESATIER AR, FARBOAS Tl B B ki Apik. 2) RIRKIRE R
Pk B AR SR TT Y AR KRN GRS 3 B K
PR A PR AT AN R RERGE . 7 5. FIBHAAT “1) AFERIRI HFFRESE LIER, RiDL™
DI X ARISF I S fedls, 2050 BT L B 5 RISR £ 0 R A AT A4 7L X |
BT S] B N GEER B0 SR SR BRI SR 2510 Rt A R A B RIE. 2) B
[, iy EAEd. L, Silb. AESRRE. FHEEN R R RS RS2
VPR . BTN L R R B TR A AR, R
P 75 A e 7 — AR 4 4 MU SR L THEIX . 3) BAKHIEALIE « RAERESAIR
[ 350 2 9 0 A S RIX. 4) RINEFA X R, —
(AT AR O R RO TR 248 . BB . 5) $6IE SR R LB
B9 WM & BR. TE. W&RITA. 6) Gl i X FF R 8 BRI Rk
BEAFREMRISRE. T) MRIRHEYLRE R HCHERIN, ROk BRIBR 250 R R R AR AR
[FOEE AR, AER AR SR B R AR, 5 {EH RIS
. 8) F=MLFERHITT 5158 NGRS F R e S RO RSP 250 R A A
(A 9) 7= M (X A 5 MR 2 TR S BOR AR SRR IR, MR K
(BEERETT ), R4 e A BT AN AP ARG L.

BRI
[L ABE {538 2 i A R, BRI 2 TR TP R

FURAP TG . ROR ST ARI, MM R ER, 3R e R A
KT 3. S S B o R S S S5 0 A AR L R AP 38 A5 ¥ T
o BRUAFRIEA LIS Rn BRI TR SURRO I . 4 PR (B
) A ARG B BT R 75 2 B X 5K AT KA A A7 Ml A 75 [ |

i 2T b ) 7 AN X35 KRR, X K AT K RS KIS
HFIbRAE)  (GBBITB-1996) b —Lebiifk A bRtk S 18 T KWL ABE, Fohik:
K ORI K OS5 AR R E. 5. KSR g™ TR

9



[image: image33.png]TR RRTNT

FREBRTEH

HERTHR

HEER

02, Nox FHA GEMIERIL(E) HERCE 4510 18210t/ a. 620.14t/ a .+ 52.03t/a. JUE
SEIL K e b R A B T R AR 205, 6. KIG IR
[ G « A SCOUBI, RO AT 7. KIS T L5 Rl A X I
BRAT 1) ST, SGRAT I E 5 5006 R A BRI 5 LA s ek e b 3t e
RS TR 2) KAEE TR TAPEK, XN TABEK S S5 UL
(IS BRI 77 LAY KSR AL . JTEE . T TSR A
Bk, RO Ao R IR " 8. K UR B R A R D FIRTAAT “1) 34|
ILAKE sl i S SRR TS, NG A I AR LA T |
i AR DSEATER. 2)  3) 20254, (L 65 20/ DL ERIRBEIRL (e
1) SEBUMEHFR, Mk ARSI IR~ (Fad) SRR, Wkl
PRSCTURICHE. 7 9. BT D HHGER ST KRG, kAR
WabeE . 2) i, 5 W SH SRR T EH AN S, W
e BEFE. AHESSIA B A= ST, HCHBISE 7 P 75 920 I 58 KT g
Wi PEIRE EGUE ARG, B, . pEAE. Tl W W AEntE. 2H]
PERIERE. IFHORH , BAANRIE, MRGER. MR, KICAEIE T AEAF . 3)
(B 0. R Ao A7 500 5 U006 O 5 A W R s
CERHET . 4) R AR KT R TALBEK AT K A AT 55 K
Pt i, ARERAEMRA . 5) IR FES USRS o
[, AR B R T, SRR AR 6) FRRIE. 3]
AL WK (PO TEMA AT BT RIEA 7% 7, B8 AT
- BT 100 TiMEROBLR PRI, iAREGRAE. T) AHMAEHE. TR
POREE, L1 1 2- P2 AR FRZER. 1, L, 1-=H2H%, 1. 1. 13 3 F AR Emd
Pl BRI Z AR HFCs o TAM N (FAERLRE , FRPRRER (R
RS
FFRARB
1. SRR 5 b A AOBCROERR . 2 SR AEIL, SEGE . BILE, i
BERE LA, BRI e AR e, WO RS A SUE % |
5 8 & HUR SR BTG ERBIIE, Stk &b Acke, T4 KB TS 13 M 230 )
VEM A D RIS MESERE , BRI EIR I B, SR A
PSR B AR R A R 3. FDCRTE AT | SR B R AR LS
KR, A SRS 690, FR AR A KB 2B 50 1. 4. ISR 5% 2
(R DRI A AR S A SRR ABL AAUAR, B ATRH B AR A
&, JRmial . FECDLR EET R A FUE 7 MAIHE: MA@ B, ¥
lf 55T . SR i e K SR, S T s R K BRI,

10




[image: image34.png]TR RRTNT

FREBRTER

HERTHR

HEER

PRI CCHOHg LTS A, RUR BUSAC A , AR S @R - 5 KPR LA
s e 2 AR I BT “HPIC A 838K B ) TS0 #0335 i o
N A RO SCA A= 2, e DRV B, VPR ERSR, SRR A %
[l FEATESAIAITRMAL, RIS A AR. " 6. K TR
(U AR T “SIEERR. b B AR LA RLEE e R
Vo el * 7. FBHT “ MERAALR B B AR FUsE . fdDCRB
AR s AL B R B, AR, AT SRR R, SR ]
LA B |- SO AL 2R 2 PR . INSRIA SR BRI . P44 59397 O B R
;2426 15 7 5 28 ARSI, B DS SRR B T 8. ™
P BERGFRAMEER
. ABEGR LT3 R e SRR B, R i K
PP 2 =g (FofD e, GEFE. AHESABIE A AT 3. 73R e K ot
R, SR PRI BURGIE: MERTAER, SRahKBIFIR, K,
A, 4 TR R SRR K. 5. Byl s SR
SEILFTE . BGE. REREAR S R RHO U A CRRER S
AR SRR JUE S A e s
2. SUATHATE 515 AR KL L6 AEHRMRSRBOE 2 0, IR K 005 Benid SIS )
P a6, FIAR: ERL BTOEK CHhia0Cis KALTE oh K T X Atk
(LMK« a4 75 wd/d, EW5.3 7503/ d. 7. BRI ER |
: 168.90hn2, TAPFl 8 LR: 775.09m2. 8. GEFE LB 0. 5 Wbt/ 7ivE. 9. %
GRS IR ST “ 1) ZEAHADC ), SEIERIE . MGk, SEIETR. 18
AP AR L, AR, ST AR B BE MR SO RIA. T
A0 R AL 2) R GG, MR,
RIS B (AT ST, SRR, I RO MRS O
AR RE bR GRS A REEBE R IR IR " 10. [N
AT “D BERFHIKREIRSIE, ST RGBT . 2) ST
P, (AR SR R RERE " AT ISR B e P .

1




[image: image35.png]AR KA

EARPLUR: HER (BRAXBDAATRTILTES () BA “ZR=ZK" NRAREA
AR TE A BRENE) (BREAEH (2022) 2341 §) HAKBALE R KRR,

BARPH: RIE2023 FBRIEMN ERFRGEN (BRLE ERRPUEA BT R ,
BALEEARPHLHERANE, BARPE, BRNE RFLBK, RALNE, BHAE, M
;E/A\E) ZA%. BHl, FERBHERRPUFGUINTAEAE LSRN, FRERE LS

Sk RRP M T B AR RN, KT &L G A ST AR ARAT E0 T4 GRS K R
RAP IR, 2 AR: KE 2023 49 A ERE A ER AU LR T8 ARARR A KRR K
GhRAFMTA , &E 2023 59 A EHANEREA>HAFBREPX,

FREX: GFEKE2023 59 ACHIAHERL. FRFLK, URMARFEHTRIIVAEK,

KAEARE: SRMERT SAAAEARE, LERKERTEGER A%,

ANERGR: AFEREREAREZEHIRAKELEERALN. T ol RHESTHL
RGBSR ERMEAEFTRERFARPERE S SAARPERERAF SN, RAME
RN BHARBEHNS ERFMAHRNG NS H G, 2HERREEHF, THRIBRESH L.

12




附件6检测报告

[image: image36.png]RUTAERNENBRAD

B ke s Ty ..

EE

240800340947

110401

B oW R &

T H 4B U P £ KA A L
HWTE IS

E<i 208 0L TP T 5 X AR A
WA ZILHN

BRTABRAFOARAT  BEME 0455-9110120  BEE: 0455-0265678




[image: image37.png]ERTAERNFNERAD
g rn T e, S0 HZIC 024-1104-01

R

o AR UK BOR RS TA RA

AR MMBERG RN BRI

ARG AR

KBS H DA H T 24 S kY T 750 H L

PO, AR AL, WERCRIRE 2 R I AR A AR
i, @ REN.

i REHBHRRHE R ARSI B A SE AR M
.

A MELMEA. HHA, BREFAEL.

b, AR AT

AT BRILETERIFHARAT

s WORITARSALTI I X A 76 /K R
HBgR: 152000
HiE: 13845585678 04558110123

RRTABRNENSRAT  EEAE 04550110123 MW 0455-0265678

B\

Bl
/i




[image: image38.png]BRTABRNENERAT

AR5 HZICHI-WY-2024:-1104:01

— RWEAHE
wnn KA i
ik L R
A i wAwE s
i S ORI GB 098912
| s r
EsRE | At e
EEEAmT
Fom AR | wws ke | aomm | SOELIRS
nazEAR T wann | amwiiosn
AT
AR i B e
= Bk
an | wwan RIS
T o SERRRBIAG BRI 6
| ewn s D) w5
s T Wiy s | wevoume
Braaan

BRTABRNFOARAT  BHHE 04556110123 RETN:

 0455-8265678

)

Y &

(6}




[image: image39.png]BRTASRNENERAD

Y-2026:110801
| B
1. FRLTRMER
e my
AR
nam s A
A
o | oo o
s | o o
rioen | oo -
#2 FHARSK
e
iAo | ms o~ o s
o | m [ o s
i | w1 - o B

L.
RS e LY/ .

mamm2n

RETHERMFHARAT ESA:0455-0110123 BN 0455-6266678

NIy




附件7容却受理承诺书

[image: image40.jpg]SR LT U & X A AR S R W
H A B2 8 AT

ABAr U TP A KA RERES ERARA KEG i

ESE

ARG _92230505MAEQBABXY , FR i 70 EE XURY 1l i U 7 5 (X e 7KK
WEZE 3 B VI A VP4 B SRR, PR % B o T R L 7 A R R SR

bR,

N4

X P, BE

B X i Sef IEE p s PR e, B BRZ . TR

A XRBFEHEH M AR, HFREREERIE:

FEX
B gy

)\ T A &

X 44 AR IR 7R B W ARV ST AT AR IE LA R AL

AR AR A

1.

2s

TGk E0 6 5 BT PR b DX S

FAMNERER:

K

BRFEAN T4

S
T

EZGubtRl, E3) 8 HIR B & AR
AL B AL AR

2026 63 A9 H





本项目





项目位置





图例


项目位置


声环境评价范围


大气环境评价范围








PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

