双环审〔2024〕26号

关于双鸭山市山河水库除险加固工程

环境影响报告表的批复

双鸭山市水利工程建设事业中心：

- 你单位报送的《关于申请审批双鸭山市山河水库除险加固工程环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于双鸭山市山河水库除险加固工程的技术评估报告》（双环技保〔2024〕24号），经研究，批复如下：

- 项目基本情况

- 该项目位于黑龙江省双鸭山市东北部太保镇山河村南，二道河子上游。项目性质为改建。该项目主要对坝体下游侧坝脚有浑浊物溢出坝段进行防渗处理；对取水塔水位变动区外表面及出口左右岸边墙进行凿毛、植筋、挂网、浇筑300mm混凝土加固设计；对溢洪道及取水塔中的金属结构部件进行防腐处理；新建坝顶混凝土路面3885m；新建两扇取水塔检修闸门，供输水洞检修时使用，增设安全监测人工观测变形设施。该项目总投资549.33万元，其中环保投资为46.07万元。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点落实以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期的土的开挖和填筑等施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，施工道路沿线洒水降尘，物料运输采用密封、苫盖等运输方式，物料堆存设置遮盖、加湿等，施工期产生的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目营运期无废气产生。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期的混凝土料罐冲洗废水和混凝土养护废水等集中收集，经过沉淀池沉淀和中和池中和处理后水循环利用，剩余少量排水回用于施工场地和施工道路洒水降尘，不外排；施工前生活污水暂存于环保厕所和化粪池，定期清掏。该项目营运期无废水产生。

- 落实声环境保护措施。该项目施工期应采用符合国家有关标准的施工机具和低噪声施工设备，合理安排施工作业时间等，场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。该项目营运期无噪声产生。

- （四）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的回填土方用于坝顶路和填塘区的回填利用，无弃渣产生。生活垃圾应集中收集后送至附近的垃圾填埋场处理。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

（五）严格落实生态环境保护措施。该项目尽可能减少占地面积，合理安排施工进度,禁止施工人员越界施工占地,禁止向河流排放施工废污水及固体废弃物,避开雨天施工等，施工结束后由建设单位对临时占地范围进行恢复。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市四方台生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

六、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市四方台生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

2024年9月14日

双鸭山市生态环境局 2024年9月14日印发