双环审〔2024〕28号

关于黑龙江龙冶科技装备制造有限责任公司供热锅炉建设项目环境影响报告表的批复

黑龙江龙冶科技装备制造有限责任公司：

- 你单位报送的《关于申请审批黑龙江龙冶科技装备制造有限责任公司供热锅炉建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于黑龙江龙冶科技装备制造有限责任公司供热锅炉建设项目环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2024〕31号），经研究，批复如下：

- 项目基本情况

- 该项目位于黑龙江省双鸭山市四方台区循环经济产业园黑龙江龙冶科技装备制造有限责任公司院内。项目性质为扩建。该项目总占地面积200m2，主要建设1座锅炉房，安装1台2.1MW生物质常压热水锅炉，用于厂区内厂房冬季采暖，待园区集中供热管网铺设到位，该公司接入集中供热后，拆除本次建设的生物质锅炉。该项目总投资50万元，其中环保投资为14万元。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点落实以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期应设置围挡和滞尘防护网，定时洒水降尘，运输车辆加盖篷布等，施工期产生的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期的生物质锅炉烟气经布袋除尘器处理后经30m排气筒排放，烟气中的二氧化硫、颗粒物和氮氧化物等应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）要求。该项目燃料库及灰渣库密闭，灰渣装运过程采取洒水降尘措施，厂界无组织颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

- 严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生产废水经过沉淀池沉淀处理后水循环使用，不外排；施工期生活污水排入市政管网。该项目运营期的锅炉排水系统废水，用于锅炉炉渣拌湿降尘，不外排；运营期无新增生活污水。

- 落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工作业时间，加强施工管理，优先选用低噪声设备等，场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。该项目营运期应选用低噪声设备，合理布局，采取基础减振、建筑物隔声等，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

- 严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的建筑废料应送至市政部门制定地点倾倒；施工期生活垃圾应集中收集后交由环卫部门统一处置。该项目营运期锅炉灰渣和锅炉除尘器收灰定期外售综合利用；废离子交换树脂和废布袋由厂家回收处置。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

- 总量控制。根据《双鸭山市生态环境局关于黑龙江龙冶科技装备制造有限责任公司供热锅炉建设项目污染物排放总量认定的函》（双环函〔2024〕94号），该项目增加排放烟尘0.25吨/年、二氧化硫1.2吨/年、氮氧化物1.5吨/年。

- 三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市四方台生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市四方台生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

2024年10月23日

双鸭山市生态环境局 2024年10月23日印发