双环审〔2024〕29号

关于双鸭山和平220千伏变电站2号主变扩建工程项目环境影响报告表的批复

国网黑龙江省电力有限公司双鸭山供电公司：

- 你单位报送的《关于申请双鸭山和平220千伏变电站2号主变扩建工程项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于双鸭山和平220千伏变电站2号主变扩建工程项目影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2024〕30号），经研究，批复如下：

- 项目基本情况

- 该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县（和平变电站站内），建设性质为扩建。该项目利用变电站预留空地进行建设，不新增占地，原有工程占地面积25500m2（设备占地，前期预留用地）。扩建1台120MVA 主变，220kV 侧主接线形式改为双母线设母联断路器接线，安装2台断路器66kV侧主接线形式改为双母线设母联断路器接线，安装2台断路器;66kV侧增加1组3800kVA消弧线圈。该项目总投资为3424万元，环保投资为27万。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期施工现场定期洒水降尘，表土及易起尘的建筑材料应采取苫盖等措施，施工期厂界扬尘应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目依托现有供暖设施，采用电采暖，营运期间不产生废气。

- 严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期施工废水经沉淀池沉淀处理后，回用于洒水降尘，不外排；施工期生活污水排入现有防渗旱厕，定期清淘。该项目运营期无新增员工，无新增生活污水。

- 落实声环境保护措施。该项目施工期应合理布局，合理安排施工设备作业时间，合理选择运输路线等措施，施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。该项目运营期应采选用低噪声设备，采取基础减振等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- 严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的生活垃圾由市政环卫部门清运处置；施工期产生的建筑垃圾进行集中收集，可回收物品由建设单位统一分类回收，不可回收物品集中收集后统一运至市政指定地点处理。该项目运营期废铅酸蓄电池暂存于危险废物贮存库，交由有资质单位进行处置。废变压器油排至事故油池，交由有资质单位进行处理。沾油卵石暂存于新建危险废物贮存库，交由有资质单位进行处置。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

- （五）严格落实电磁辐射防护措施。该项目应合理设计，采取有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场，且应给出警示和防护指示标志，项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度应符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

- 三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

- 四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市宝清生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

六、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市宝清生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

2024年11月14日

双鸭山市生态环境局 2024年11月14日印发