双环审〔2025〕1号

关于双鸭山民生中西医结合医院建设项目

环境影响报告表的批复

双鸭山民生中西医结合医院：

- 你单位报送的《关于申请审批双鸭山民生中西医结合医院建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于双鸭山民生中西医结合医院建设项目环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2024〕34号），经研究，批复如下：

- 项目基本情况

- 该项目位于双鸭山市尖山区南市新城商业综合体汽配商服2号楼，租赁现有商服用地建设。项目性质为新建。该项目占地面积7552m2，总建筑面积7391.83m2，共3层（其中包括1层部分，3、4层全部；2层现为空闲房屋，无使用功能，不在本评价范围内）；主要设置内科、康复医学科、妇科、中医科、中西医结合科、美容整形科、疼痛科、医学检验科、超声诊断、心电诊断等科室，不设传染病科室；项目设置住院病床99张，日接诊人数100人，医护人员30人。该项目新建处理规模为40m3/d，处理工艺为：一级强化（格栅+调节池+混凝沉淀）+消毒（二氧化氯消毒）的污水处理站。本次评价范围不包含辐射项目。该项目总投资300万元，其中环保投资为42万元。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点落实以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目营运期的煎药异味由集气罩收集后与污水处理站产生的废气汇合，由同一个活性炭处置装置处理后，经独立专用的25m高排气筒排放，废气中的氨、硫化氢和臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。该项目污水处理间密闭，定期喷洒除臭剂，污水处理站周边的氨气、硫化氢及臭气浓度应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中要求。

- 严格落实各项水污染防治措施。

该项目不涉洗印废水、重金属废水、含氰废水和传染性废水。该项目营运期住院患者、门诊就诊及医护人员废水经污水处理站处理后，废水中污染物应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后，排入市政管网。

- （三）落实声环境保护措施。该项目营运期应选用低噪声设备，合理布局，采取基础减振等，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

- （四）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目营运期的生活垃圾集中收集，定期由市政部门统一清运处理。未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶（袋），单独收集，委托回收企业处置；煎药残渣交由环卫部门统一清运。医疗废物（含检验室废液）、废活性炭，分类收集后暂存医疗废物暂存间，委托有资质单位拉运处理；废紫外线灯管，委托有资质单位进行处置；污水处理站污泥栅渣及化粪池污泥，定期委托有资质单位处置，不在院内存放。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市尖山生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市尖山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

双鸭山市生态环境局 2025年1月8日印发

2025年1月8日