双环审〔2025〕2号

关于国能宝清煤电化有限公司宝清县10万千瓦风电项目环境影响报告表的批复

国能宝清煤电化有限公司：

- 你单位报送的《关于申请国能宝清煤电化有限公司宝清县10万千瓦风电项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于国能宝清煤电化有限公司宝清县10万千瓦风电项目环境影响评价报告表的技术评估报告》（双环技保〔2024〕39号），经研究，批复如下：

- 项目基本情况

- 该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县头道林子村、柳毛岗村、机良场附近。升压站位于风电场内，中心坐标为123°36′4.46″，47°54′54.59″），建设性质为新建，永久用地总面积为27224m2。本期工程建设规模100MW，安装13台单机容量为7150kW，一台F12限容至7050kW的风力发电机组，风机叶轮直径为221m，轮毂高度为140m。新建一座220kV升压站，新建1座处理能力1m3/h的埋地式一体化污水处理装置、1座容积为246m3废水储池和1座容积为5m3事故池。本期风电项目不设置储能，不含送出线路。该项目总投资为52684.87万元，环保投资为355万。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期应加强施工管理，施工场地洒水降尘，临时堆方遮盖，控制运输车辆，开挖的土石方应及时回填或运离等，施工期厂界扬尘应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期的食堂油烟废气经油烟净化装置净化后由专用烟道排放，食堂油烟废气应符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。该项目地下式污水处理设备密闭，定期喷洒生物除臭剂等，升压站站界废气应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

- 严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期施工废水经沉淀处理后循环使用，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。该项目运营期食堂废水经隔油装置处理后与生活污水排至化粪池，沉淀后排入埋地式一体化污水处理装置，排水水质应符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）要求后，用于站区绿化，不外排。

- 落实声环境保护措施。该项目施工期应合理布局，加强现场管理、合理安排施工作业时间等措施，合理安排施工设备作业时间和运输路线等，施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。该项目运营期应采选用低噪声设备，采取基础减振等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

- 严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置；施工期产生的建筑垃圾集中收集后统一运至市政指定地点处理。施工期间挖方产生的表土用于生态恢复及绿化。该项目运营期废变压器、废铅酸蓄电池暂存于危废贮存库，交由有资质单位进行处置；废变压器油交由有资质单位进行处理；风机废液压油、废齿轮油、废润滑油暂存危险废物贮存库，交由有资质单位进行处理；餐馀垃圾及废油脂，委托有资质单位处理；生活垃圾、污水处理设备污泥交由环卫部门统一处理。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

- （五）严格落实电磁辐射防护措施。该项目应合理设计，采取有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场，且应给出警示和防护指示标志，项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度应符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

- 三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

- 四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市宝清生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

六、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市宝清生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

双鸭山市生态环境局 2025年1月8日印发

2025年1月8日