双环审〔2025〕3号

关于黑龙江省双鸭山市集贤县中船智慧新型飞轮电池混合共享储能电站（300MW/1.2GWh）项目环境影响报告表的批复

中船（集贤县）共享储能投资有限公司：

- 你单位报送的《关于申请黑龙江省双鸭山市集贤县中船智慧新型飞轮电池混合共享储能电站（300MW/1.2GWh）项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于黑龙江省双鸭山市集贤县中船智慧新型飞轮电池混合共享储能电站（300MW/1.2GWh）项目环境影响评价报告表的技术评估报告》（双环技保〔2025〕01号），经研究，批复如下：

- 项目基本情况

- 该项目位于黑龙江省双鸭山市集贤县，该项目分三期建设，其中一期工程为100MW/400MWh储能电站与220kV升压站，二期三期工程不在本项目评价范围内。建设性质为新建。该项目建设总占地面积81118m2。该项目站内根据功能主要分为储能部分、升压站部分，其中储能电站部分工程规划容量100MW/400MWh，拟采用磷酸铁锂电池储能系统和飞轮储能系统。升压站部分新建一座220kV升压站，建设1台100MWA主变，容量比为100/100，电压等级220/35kV，新建1个出线间隔、1个主变进线及出线间隔，远景预留单母线接线及两个主变进线间隔，升压站220kV侧采用单母线接线形式，220kV一进一出，建设一座35kV配电间，35kV侧采用单母线接线方式，储能装置通过35kV站内集电线路接入升压站主变35kV侧。该项目新建处理规模为0.5t/h的埋地式一体化污水处理装置。该项目总投资为150000万元，环保投资为167万。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期施工现场应加强环境管理，设置围挡，定期洒水降尘等，施工期厂界扬尘应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。运营期的食堂油烟废气经油烟净化装置净化后由专用烟道排放，食堂油烟废气应符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。该项目在污水处理站的上方和边缘种植花草树木，以降低恶臭污染物对周围环境的影响程度，污水处理站周边的氨、硫化氢应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

- 严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期施工废水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。该项目运营期生活污水排至埋地式一体化污水处理装置后，排至杂水池内，用于厂区绿化及道路降尘，不外排。

- 落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工作业时间，选用优质低噪设备、加强施工机械的维修管理等，施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。该项目运营期应加装减振、安装消声器等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- 严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置；废弃土石方应全部回填。该项目运营期废弃磷酸铁锂蓄电池由厂家更换回收；生活垃圾、餐厨废弃物和污水处理站污泥交由环卫部门统一处理。

- 废油抹布、油手套、废变压器油及废弃铅酸蓄电池委托有资质的单位处置。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

- （五）严格落实电磁辐射防护措施。该项目应合理设计，采取有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场，且应给出警示和防护指示标志，项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度应符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

- 三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

- 四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清

单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与

排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市集贤生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市集贤生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

双鸭山市生态环境局 2025年2月17日印发

2025年2月17日