双环审〔2025〕9号

关于中船风电集贤县200MW风电项目接网工程项目环境影响报告表的批复

中船风电（集贤县）新能源有限公司：

- 你单位报送的《关于申请中船风电集贤县200MW风电项目接网工程项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于中船风电集贤县200MW风电项目接网工程项目环境影响评价报告表的技术评估报告》（双环技保〔2025〕11号），经研究，批复如下：

- 项目基本情况

- 该项目位于黑龙江省双鸭山市集贤县。建设性质为新建。该项目建设总占地面积8405.02m2。工程建设内容包括：在原有500kV集贤变电站北侧扩建2个220kV出线间隔；新建一回220kV线路接入500kV集贤变电站220kV侧，起于中船风电集贤200MW风电项目升压站，止于500kV集贤变220kV侧，亘长4.1km。该项目总投资为2325万元，环保投资为65万。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。

该项目施工期施工现场应加强环境管理，设置围挡，定期洒水降尘等，施工期厂界扬尘应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运行期间，不产生生产废气。

- 严格落实各项水污染防治措施。

- 该项目施工期施工废水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘；生活污水依托当地村庄的污水排放设施，排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。该项目运行期间，不产生生产废水。

- 落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工作业时间，采取减振措施等，施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。该项目运营期应选择低噪声设备，设备加装减振、安装消声器等；输电线路选取质量优异导线，从而从源头上降低电晕放电、间隙放电过程产生的电磁噪声；对噪声敏感地段，提升输电线路杆塔高度等，输电线路周围区域噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，500kV集贤变电站厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- 严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置；建筑垃圾集中收集后统一运至市政指定地点；施工期弃土，回用作为塔基预留沉降及绿化覆土，不外排。该项目运行期间，不产生固体废物。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

- （五）严格落实电磁辐射防护措施。该项目应选取优质导线，合理选择金具及绝缘子等电气设备设施，优化路径设计，合理控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场，项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度应符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

- 三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

- 四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市集贤生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

六、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市集贤生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

双鸭山市生态环境局 2025年4月9日印发

2025年4月9日