双环审〔2025〕11号

关于宝清县热源管网引入工程

环境影响报告表的批复

宝清县城乡和住房建设局：

- 你单位报送的《关于申请审批宝清县热源管网引入工程环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于宝清县热源管网引入工程环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2025〕02号），经研究，批复如下：

- 项目基本信息

- 该项目位于宝清县，建设性质为新建。项目新建DN1200长输热网主干线，总长度37.6km，新建隔压站一座、热网控制中心一座。新建一级网主干线，管径为DN800-DN200，长度约26.97km。二级网新建及改造，其中新建二级网管径为DN450-DN25，长度约38.4km，改造二级网管径为DN450-DN25，长度约3.84km。新建换热站32座，新建板式换热机组6台。新建长输热网主干线，起点为国能宝清电厂，主要沿宝清-迎春规划铁路线敷设，途经八五二农场、万金山乡、宝清经济开发区、饶力河等，终点为宝清县热电厂；新建隔压站、热网控制中心位于宝清热电厂东侧，用地面积12317m2；新建一级网主干线、新建及改造二级网、新建32座换热站和6台新建板式换热机组分布于宝清县城区内。该项目总投资125314.96万元，环保投资为1607万。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

- （一）严格落实各项大气污染防治措施。

- 该项目施工期应加强现场管理，施工工地设置密闭围挡，施工堆放物料覆盖防尘网或防尘布，定期洒水降尘等，施工期厂界扬尘应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运行期间，不产生生产废气。

- 严格落实各项水污染防治措施。

- 该项目施工期施工产生的车辆清洗废水、基坑排水、施工场地雨水经临时沉淀池内沉淀后，用于区域道路洒水抑尘和绿化使用，不外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。该项目运营期无生产废水产生；生活污水排入化粪池沉淀后经市政管网排入宝清县污水处理厂处理。

- 严格落实声环境保护措施。

- 该项目施工期应合理安排施工作业时间，选用低噪声设备，施工机械采取减振措施等，施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。该项目运营期应选用低噪声设备，安装时采取减振、软连接、隔声等措施，隔压站及热网控制中心厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。万金山乡换热站场厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。冷链物流园区换热站、工业园区换热站、成片开发区换热站厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。其余换热站场厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- 严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置；建筑垃圾集中收集后统一运至城市建筑垃圾指定堆放场所；施工剥离表土采取密闭或者遮盖后，临时堆放在表土储存区，待施工结束时回填表土和土地平整，不外排。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、双鸭山市生态环境保护综合执法局和双鸭山市宝清生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

六、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市宝清生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

双鸭山市生态环境局 2025年4月18日印发

2025年4月18日