双环审〔2025〕18号

关于双鸭山市安心医院有限责任公司

建设项目环境影响报告表的批复

双鸭山市安心医院有限责任公司：

- 你单位报送的《关于申请双鸭山市安心医院有限责任公司建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于双鸭山市安心医院有限责任公司建设项目环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2025〕17号），经研究，批复如下：

- 项目基本情况

该项目位于黑龙江省双鸭山市尖山区民生路南侧双兴福悦湾一期南门（福悦湾商业街）（1-4）09商服，占地面积5362m2，建筑面积3237.94m2，建设性质为新建。该项目利用现有4层建筑进行建设，建设门诊部、住院部及诊疗、护理、康复、心理咨询、精神等科室，不设置传染病科室，门诊量30人/天，设置住院床位数80张。该项目设置一座处理能力50m3/d，处理工艺采用“一级强化（格栅+调节池+混凝沉淀）+消毒（次氯酸钠消毒）”的污水处理站。该项目设置1座建筑面积13.5m2医疗废物贮存库，1座15m3事故池。该项目在供暖期采取集中供暖。该项目不涉及辐射内容，涉及辐射内容的需单独办理环评。该项目总投资为500万元，环保投资为52万。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。

该项目运营期施工期应严格规范人员的施工作业，沙土、水泥在房间内存放，苫布覆盖，定期采取洒水降尘等措施，控制施工扬尘产生量。该项目运营期污水处理站废气经活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放，废气中的氨、硫化氢、臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。食堂油烟废气经油烟净化设备净化后由楼顶排气筒排放，食堂油烟废气应符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。该项目污水处理间密闭，喷洒除臭剂等，污水处理站周边氨、硫化氢等应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，厂界氨、硫化氢等应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

- 严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活废水经化粪池静置沉淀后，排入市政管网。该项目运营期食堂废水经隔油池处理后与住院人员生活污水、门诊病人生活污水、医务人员生活污水、洗衣废水、地面清洗废水共同排入自建的污水处理站，处理后的废水应达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中预处理标准，排入市政管网。

- 落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排作业时间、加强现场管理,选用低噪声设备等，施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。该项目运营期应选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施等，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

- 严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集，由市政环卫部门清运处置；建筑垃圾应及时清运至市政指定的地点处置。该项目运营期生活垃圾集中收集，由市政环卫部门定期清运；药剂、药品的废外包装统一后收集外售物资回收部门。餐厨垃圾、废油脂统一收集，定期交由有资质单位处理。该项目运营期医疗废物、废活性炭、废药物、药品暂存于医疗废物贮存库，委托有资质单位进行处置。污水处理站污泥栅渣及化粪池污泥，委托有资质单位定期清掏，且清掏前投加漂白粉进行消毒，不在院区暂存，直接离场由有资质单位处置。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

- 三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

- 四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清

单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与

排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市尖山生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市尖山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

2025年6月11日

双鸭山市生态环境局 2025年6月11日印发