双环审〔2025〕20号

关于双鸭山市尖山区布草洗涤厂项目（重新

报批）环境影响报告表的批复

双鸭山市尖山区布草洗涤厂：

- 你单位报送的《关于申请双鸭山市尖山区布草洗涤厂项目（重新报批）环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于双鸭山市尖山区布草洗涤厂项目（重新报批）环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2025〕20号），经研究，批复如下：

- 项目基本情况

- 该项目位于黑龙江省双鸭山市尖山区安邦乡双兴村，建设性质为新建。该项目拆除原有的1台1t生物质蒸汽锅炉，新建1台2.5t生物质蒸汽锅炉，并将现有烟囱加高至30m。该项目生产能力维持年洗涤布草21.6万件不变，洗涤、烘干、熨烫整理及污水处理等设施均依托原有，无变化。该项目总投资为100万元，环保投资为12万。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目运营期锅炉烟气经过旋风+布袋除尘器处理后由30m高烟囱排放，废气中颗粒物、SO2、NOX和烟气黑度应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。项目燃料库、灰渣库密闭设置，采取定期洒水降尘，对灰渣进行拌湿等措施，厂界无颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。污水处理站封闭，喷洒除臭剂，污水处理站周边H2S、NH3、臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中要求。

- （二）严格落实各项水污染防治措施。该项目运营期生活污水、洗涤废水、软化水制备废水、通过管道排入自建的12m3防渗储池，由自建污水处理系统处理排入市政污水管网。

- 落实声环境保护措施。该项目运营期应采用低噪声设备，采用封闭、隔离等降噪等措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值要求。

- 严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目运营期生活垃圾、污水处理站污泥、洗衣粉等废包装袋应集中收集由市政环卫部门清运处置。锅炉炉渣、除尘器收尘暂存于灰渣暂存间，定期外售用于制作有机肥。废布袋、废离子交换树脂由厂家更换后带走回收。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

- （五）总量控制。根据《双鸭山市生态环境局关于双鸭山市尖山区布草洗涤厂项目(重新报批)污染物排放总量认定的函》（双环函〔2025〕46号），该项目投产后，合计排放氮氧化物2.808吨/年、颗粒物0.468吨/年、二氧化硫2.247吨/年。

- 三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

- 四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清

单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与

排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市尖山生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市尖山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

2025年6月17日

双鸭山市生态环境局 2025年6月17日印发