双环审〔2025〕25号

关于双鸭山市岭东区富源医院建设项目

环境影响报告表的批复
双鸭山市岭东区富源医院：
你单位报送的《关于申请审批双鸭山市岭东区富源医院建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于双鸭山市岭东区富源医院建设项目环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2024〕31号），经研究，批复如下：

项目基本情况
该项目位于双鸭山市岭东区东湖小区，利用小区现有的3期1号楼、3号楼及6号楼1层部分商服进行建设。该项目总建筑面积900.32m2，其中1号楼内建筑面积210m2，3号楼内建筑面积390.32m2，6号楼内建筑面积300m2。项目性质为新建；该项目1号楼内设有办公室、资料室、互联网医院问诊室、休息区，6号楼内设有检验室、医务办公室、党务办公室、资料图书室、后勤保障部；3号楼内设有外科、内科、妇科、中医科、预防保健科、急诊室、病房、药房、心电、B超、处置室等。该项目在3号楼新建2m2的医疗废物暂存间，新建处理规模为6m3/d，处理工艺为“一级强化+二氧化氯消毒”的地上一体化污水处理设备。该项目1、6号楼不开展门诊诊疗，不设置住院床位，3号楼设置住院病床20张，日接诊人数10人，医护人员14人。该项目冬季供暖由市政集中供热。该项目不设煎药室、放射科、口腔科、传染科室及病房；该项目本次评价范围不包含辐射项目。该项目总投资100万元，其中环保投资为9.5万元。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点落实以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期施工现场应加强环境管理，设置围挡，定期洒水降尘等，施工期厂界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目营运期3号楼的一体化污水处理设备，处于封闭的构筑物内，定期喷洒除臭剂，污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度等废气无组织排放应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中要求。

严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水经化粪池沉淀后，排入市政管网。该项目不涉洗印废水、重金属废水、含氰废水和传染性废水。该项目3号楼内产生的诊疗、生活污水排入专用化粪池，经污水处理站处理后，废水中污染物应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后，排入市政管网。该项目1、6号楼内废水属于非病区生活污水，排入市政管网。

落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工作业时间，选取噪音低、振动小的设备等，施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。该项目营运期应选用低噪声设备，采取基础减振等，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置；施工建筑垃圾运至政府指定地点处置。该项目营运期的生活垃圾集中收集，定期由市政部门统一清运处理。未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶（袋），单独收集，委托有资质单位处置；医疗废物（含检验废液）暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位拉运处理；污水处理站污泥栅渣及化粪池污泥，定期委托有资质单位处置。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。
三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市岭东生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。
七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市岭东生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市生态环境局

                               2025年8月19日

	双鸭山市生态环境局                       2025年8月19日印发




