双环审〔2025〕30号

关于双鸭山中心肛肠医院及多功能综合性

大型体检中心新建项目环境影响报告表的批复
双鸭山中心肛肠医院：
你单位报送的《关于申请审批双鸭山中心肛肠医院及多功能综合性大型体检中心新建项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于双鸭山中心肛肠医院及多功能综合性

大型体检中心新建项目环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2025〕23号），经研究，批复如下：

项目基本情况
该项目位于双鸭山市尖山区新兴大街209号，项目性质为新建。该医院总建筑面积5193.96m2，总占地面积约1094.68m2，共7层（其中地下1层，地上6层），院内主要设有内科、外科、肛肠科、骨科、中医科、皮肤科、五官科、妇科、检验科、口腔科、影像科、麻醉科等科室。该项目新建8.25m2的医疗废物暂存点，新建5m2的危险废物暂存点。该医院设置住院床位80张，日接诊人数约300人（含体检人数），医护人员80人。该项目新建处理规模为40m3/d，处理工艺为“混凝沉淀+次氯酸钠消毒”的地埋式一体化污水处理设备。该项目不设置食堂和宿舍、不设置传染科室及病房；该项目冬季供暖由市政集中供热。该项目本次评价范围不包含辐射项目。该项目总投资10000万元，其中环保投资为56万元。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点落实以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期施工现场应加强环境管理，适当洒水降尘等，施工期厂界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目营运期污水处理站废气经负压收集引入活性炭吸附装置处理后，经距地面33m高的独立排气筒排放，废气中的氨、硫化氢和臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。该项目污水处理站密闭，定期喷洒除臭剂，污水处理站周边的氨气、硫化氢及臭气浓度应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水排入市政管网。该项目不涉洗印废水、重金属废水、含氰废水和传染性废水。该项目住院病人废水、门诊病人废水、医护人员生活污水经化粪池处理后，排入一体化污水处理设备处理，废水中污染物应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后，排入市政管网。

（三）落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工作业时间，选取噪音低、振动小的设备等，施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。该项目营运期应选用低噪声设备，基础加装减振垫等，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置；该项目施工期产生的建筑垃圾应分类收集，其中可回收重新利用的外卖给回收机构，不能回收的施工垃圾和废料应及时清运至市政部门指定的建筑垃圾堆放场地处置。该项目营运期的生活垃圾集中收集，定期由市政部门统一清运处理。医疗废物、检验室废液、废活性炭、废过滤介质及废药物、废药品暂存于医疗废物暂存点，委托有资质单位处理；污水处理站污泥、栅渣及化粪池污泥，经消毒后委托有资质单位处置。废紫外灯管，更换后直接由有资质单位拉运处置。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。
三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市尖山生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。
七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市尖山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市生态环境局

                               2025年10月16日

	双鸭山市生态环境局                       2025年10月16日印发




