双环审〔2025〕31号

关于双鸭山市兴昌屠宰有限公司建设项目

环境影响报告书的批复
双鸭山市兴昌屠宰有限公司：
你单位报送的《关于申请审批双鸭山市兴昌屠宰有限公司建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于双鸭山市兴昌屠宰有限公司建设项目环境影响报告书的技术评估报告》（双环技保〔2025〕34号），经研究，批复如下：

项目基本情况
该项目位于双鸭山市岭东区长胜乡东兴村，该项目总占地面积为36013m2，总建筑面积为5789m2。项目性质为新建。该项目主要建设内容为待宰圈、封闭式生产厂房、急宰间、污水处理设施、检疫检验室、冷库等，其中封闭式生产厂房内建设1条牛屠宰生产线、1条羊屠宰生产线，屠宰量为肉牛100头/d，肉羊500只/d，年产出产品量21500t/a。该项目新建1座建筑面积20m2危险废物贮存点和1座建筑面积20m2一般固体废物暂存间。该项目新建处理能力为250m3/d，采用“格栅+隔油池+调节池+气浮+水解酸化+反硝化缺氧+好氧+沉淀+消毒（次氯酸钠）”工艺的污水处理站。该项目生产无需用热，冬季取暖依托市政热网。职工淋浴洗漱期间热水使用电锅炉加热。该项目总投资2100万元，其中环保投资为200万元。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告书中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点落实以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。

该项目施工期施工现场应加强环境管理，设置围挡，定期洒水降尘等，施工期厂界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目营运期屠宰车间产生废气采用“精准局部抽风+微负压”集中收集，通过冷凝除湿器+活性炭净化装置处理后，经15m高的排气筒DA001排放，废气中恶臭气体应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；急宰间、隔离间及固体废物暂存间产生废气采用微负压集中收集后，经活性炭净化装置处理后，经15m高的排气筒DA001排放，废气中恶臭气体应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求（急宰间、隔离间及固体废物暂存间产生废气与屠宰车间废气经同一排气筒排放）。污水处理站产生的废气采用微负压集中收集后，通过活性炭净化装置处理后，经15m高的排气筒DA002排放，废气中恶臭气体应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。该项目污水处理站在产生恶臭区域加盖，屠宰车间、待宰圈、隔离圈等应设置专人管理，及时清洗清运粪便及尿液，并在产臭区域定期喷洒除臭剂等，厂界无组织废气应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

严格落实各项水污染防治措施。
该项目施工期施工废水经初步沉淀后回用于施工场地洒水，不外排；施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。该项目排水采用雨污分流，该项目营运期屠宰废水、车辆冲洗水、初期雨水经污水处理站处理后，废水中污染物应符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）要求与生活污水共同排入市政管网。

落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工作业时间，选取低噪音设备，加强检修与维护等，施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。该项目营运期应加强现场管理，优化平面布置，选用低噪声设备，采取基础减振，在屠宰车间的屋顶及四壁设吸声材料等措施后，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置；施工建筑垃圾运至政府指定地点处置。土地平整及挖地基时产生的少许土方，进行回填和平整场地，不外排。该项目营运期的生活垃圾集中收集，定期由市政部门统一清运处理；牛粪、羊粪、边角料、胃容物及肠内物分别储存在固废暂存间内加盖的转运桶内，外售作为优质的有机肥原料；脱水污泥（含栅渣）、隔油池废油脂集中收集交由有能力处置单位进行处理；废包装集中收集，定期外售综合利用；检疫不合格品、病死牛羊，集中收集至固体废物暂存点冷藏箱内，交由有资质单位处置。在线监测废液、废活性炭、检疫废物、废润滑油、废抹布、废含油劳保手套，分别集中收集，定期由有资质的单位处置。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。
三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告书。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市岭东生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。
七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复送至双鸭山市岭东生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市生态环境局

                               2025年11月7日

	双鸭山市生态环境局                       2025年11月7日印发




