双环审〔2026〕2号

关于黑龙江森柏岚图家具制造有限公司

扩建锅炉房项目环境影响报告表的批复
黑龙江森柏岚图家具制造有限公司：

你单位报送的《关于申请审批黑龙江森柏岚图家具制造有限公司环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于黑龙江森柏岚图家具制造有限公司环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2025〕39号），经研究，批复如下：

项目基本信息
该项目位于双鸭山市尖山区窑地路，建设性质为扩建。该项目占地面积200m2。该项目淘汰原有0.7MW燃生物质锅炉，新建一台1.75MW燃生物质锅炉作为临时热源，为生产车间及办公室供热。待双鸭山市双达供热有限公司换热站及热网建设到位，该公司接入集中供热后，拆除本次建设的生物质锅炉。该项目建设1座30m2封闭燃料库，建设1座10m2封闭灰渣库。该项目总投资30万元，环保投资为14万元。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。
二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目运行期的

锅炉烟气经“旋风除尘器+袋式除尘器”处理后，经30m高排气筒排放，烟气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等应符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)要求。该项目燃料库、灰渣库封闭并且定期洒水降尘，厂界无组织颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

严格落实各项水污染防治措施。该项目运营期锅炉排污水及软化排污水用于锅炉炉渣拌湿降尘，不外排。该项目运营期无新增生活污水。
落实声环境保护措施。该项目运营期应选用低噪声设备，合理布局，加装减振等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中要求。

严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目运营期废离子交换树脂、废布袋由厂家更换后回收；锅炉灰渣、布袋除尘器收灰外售综合利用；该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

（五）总量控制。根据《双鸭山市生态环境局关于大气污染物排放总量认定的函》（双环函〔2026〕6号），该项目排放氮氧化物1.120吨/年，颗粒物0.187吨/年、二氧化硫0.896吨/年。
三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清

单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与

排污许可证，并按证排污。
六、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局和双鸭山市尖山生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。
七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市尖山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市生态环境局

                          2026年1月16日

	双鸭山市生态环境局                       2026年1月16日印发




