双环审〔2026〕3号

关于龙煤双鸭山集贤200MW风力发电项目

接网工程项目环境影响报告表的批复
双鸭山龙双风力发电有限公司：

你单位报送的《关于申请龙煤双鸭山集贤200MW风力发电项目接网工程项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。依据《关于龙煤双鸭山集贤200MW风力发电项目接网工程项目环境影响评价报告表的技术评估报告》（双环技保〔2025〕43号），经研究，批复如下：

一、项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市集贤县和双鸭山市四方台区境内。建设性质为新建。该项目输电线路始于双鸭山市集贤县兴旺村南侧龙煤双鸭山集贤200MW风电升压站，止于双鸭山市四方台区太保镇北侧220kV太保变电站。新建线路全长26.5km，其中架空段26.2km。该项目总占地面积为255500.1m2，永久占地5864.63m2，临时占地249635.47m2。该项目总投资为5416.712万元，环保投资为80万元。该项目仅对输电线路进行评价，不包含升压站内容。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期施工现场应加强环境管理，设置围挡，定期洒水降尘等，施工期厂界扬尘应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运行期间，不产生生产废气。

严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期施工废水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。该项目运行期间，不产生生产废水。
落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工作业时间，选用低噪声设备，采取减振措施等，施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)要求。该项目运营期输电线路应选取质量优异导线，确保输电线路对地高度，评价范围内输电线路声环境位于双鸭山市经济开发区及绿色食品及新材料产业园的部分噪声需符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，位于其他地区的部分噪声需符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。

严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置；建筑垃圾应分类收集，其中可回收部分回收利用；不可回收部分，集中收集后统一运至市政指定地点；施工期土地平整及基础开挖挖方全部用于回填，无弃方产生。该项目运行期间，不产生固体废物。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。
（五）严格落实电磁辐射防护措施。该项目应选取优质导线，合理设计并保证设备及配件加工精，优化路径设计，合理控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场，项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度应符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、双鸭山市生态环境保护综合行政执法局、双鸭山市集贤生态环境局和双鸭山市四方台生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。
六、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市集贤生态环境局和双鸭山市四方台生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市生态环境局

	双鸭山市生态环境局                       2026年1月27日印发


                          2026年1月27日



